Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017 г.										 № 681

д. Заневка

Об утверждении Плана действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций с применением

электронного моделирования аварийных ситуаций в

системах теплоснабжения муниципального образования

«Заневское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области на период

отопительного сезона  2017-2018 г.

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения

Муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2018 года, администрация муниципального образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период отопительного сезона 2017-2018 года согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации							А.В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское городское  поселение»

от «19» октября 2017 № 681

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории МО «Заневское городско поселение»

на отопительный период 2017-2018 г.

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Телефон диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СМЭУ Заневка» | дер. Янино-1 ул. Заневская д. 1 генеральный директор Красновидов Сергей Владимирович. Тел. 8(812)457-00-51 Диспетчер 8(81370)78-382 921-438-40-58 | ООО «ЖКК Заневка» ООО «СтройЛинк-сервис» УК «Невский Стиль» ООО «Монтаж Оборудование Плюс» ООО «А&Е УК «Уют» УК «Янила Кантри» | дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 71 директор Осинин Павел Александрович тел. 8(81370)78-394 197341, Спб, Фермское шоссе, 16, пом. 14Н. Булгаков Антон Сергеевич, 98120677-62-56 Кудрово, Европейский пр, д11, ул. Столичная д.14 Кудрово, ул. Австрийская д4, корп1,2,Пражская,13,15,7 194354,СПб, пер. Учебный, 8, корп.3, лит.А, пом. 20Н Калиниченко Алексей Евгеньевич, 8-962-716-78-17 , дом Янино-1 Кольцевая 8, к.1, к.2 192019, Спб, ул. Седова, 11,корп.2, офис 412 Еремина Ольга Сергеевна 8-981-685-66-95, Янино1, ул. Новая дом 14а, корп1 СПб , пр. Финляндский , д.4, лит А, Лобанова Алена Николаевна 8-921-552-20-25 , Янино-1 ,ул. Оранжевая,д.1,3,5 ул. Голландская 3,д.3/1,д.3/2 | тел. 8(81370)78-394 8(812)612-12-33 (812)339-39-26, 8-965-094-35-59 (812)748-91-31, 8-964-399-47-02 (812)245-07-05, 8-981-166-97-88 (812) 242-90-43 8-921-552-20-25 |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга ООО «Кудрово-Град» | г. Санкт Петербург 191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42 Генеральный директор Целиков Евгений Иванович справочная служба: 8 (812) 305-09-09 Горячая линия» 8 (812) 305-09-09 Оперативное управление 892140933-27 274-10-95 Ситуационный центр 950-83-33 188689, ЛО Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Областная, д.1,помещение 801, тел./факс 596-59-70/596-59-76 Окунь Марк Леонидович Диспетчер 921-437-13-19 921-923-34-10 | ООО «ЖКК Заневка» ООО «Содружество Регион» ООО «Содружество Столиц» ООО «ЖКК Семь столиц» ТСЖ «Ленинградская 3» ТСЖ «Ленинградская 5» ООО «Управление комфортом» ООО «Наш дом» УК «Наш дом Кудрово Град» УК «Наш дом Кудрово Сити» | дер. Заневка директор Осинин Павел Александрович Тел. 8(81370)78-394 дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42, 8(812)386-19-59 дер. Кудрово ул. Венская д. 3 ,Европейский 21 к.1,к2 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 дер Кудрово, ул. Центральная 50 к1,52 корп 2, 52 корп.3,54 корпус 2 Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 дер. Кудрово ул. Центральная д. 50, 52, 52 корп. 1, 54, 54 корп. 1 директор Дьячков Денис Михайлович тел. 8(812)493-79-96, 8-911-080-20-73 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 3 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович тел. 8(812)640-86-57 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 5 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович 8(812)640-86-57 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 7 генеральный директор Синькевич Игорь Владимирович тел. 8 (812) 633-05-60 Дер. Кудрово, ул. Областная, д.1,Строителей2, Строителей 6, Каштановая аллея дом 3,Ленинградская 9/8 Генеральный директор Юпатов Андрей Владимирович тел. 640-88-27 | тел. 8(81370)78-394 8(812)612-12-33 8(812)386-19-56 8(812)493-79-59 8(812)612-12-33 тел. 8(812)339-29-02 тел. 8(8123)640-79-97 8(812)677-34-33 8-812-640-88-23 |

б) теплоснабжение

| Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Телефон диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СМЭУ Заневка» | Дер. Янино-1 ул. Заневская д. 1 генеральный директор Красновидов Сергей Владимирович. Тел. 8(81370)78-345 Диспетчер 8(81370)78-382 921-438-40-58 | ООО «ЖКК Заневка» ООО «Монтаж Оборудование Плюс» УК «Янила –Кантри ООО «А&Е УК «Уют» | Дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 71 директор Осинин Павел Александрович тел. 8(81370)78-394 194354,СПб, пер. Учебный, 8, корп.3, лит.А, пом. 20Н Калиниченко Алексей Евгеньевич, 8-962-716-78-17 СПб , пр. Финляндский , д.4, ЛИТ А, ЛОБАНОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА 8-921-552-20-25 192019, Спб, ул. Седова, 11,корп.2, офис 412 Еремина Ольга Сергеевна 8-981-685-66-95 | тел. 8(81370)78-394 8(812)612-12-33 (812)748-91-31, 8-962-716-78-21 8-921-552-20-25 8-9119373901 |
| Филиал энергетических источников ГУП «ТЭК СПб» | Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.6 директор Федоров Игорь Игнатьевич 314-53-54 АДС 8901-307-02-66, 8(812)430-76-00,430-65-23 | ООО «ЖКК Заневка» | Дер. Янино-1 ул. Вроенный городок д. 71 директор Осинин Павел Александрович тел. 8(81370)78-394 дома деревня Заневка д.48, д.50 | тел. 8(81370)78-394 8(812)612-12-33 |
| ООО Энергогазмонтаж» | Санкт-Петербург ул. Маркина д. 16 б лит. А Генеральный директор Кудрявцев Олег Владимирович тел. (812) 329-55-22 диспетчер 8(812)329-55-22 | ТСЖ «Ленинградская 5» ООО «Наш дом» | Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 5 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович 8(812)640-86-57 Дер. Кудрово, ул. Областная, д. 1 Генеральный директор Юпатов Андрей Владимирович тел. 640-88-27 | тел. 8(8123)640-79-97 |
| ООО «Тепловая компания Северная» | Ленинградская обл. Всеволожский район п. Мурино ул. Кооперативная д. 24 генеральный директор Петров Владислав Викторович 677-67-80 | ТСЖ «Ленинградская 3» | Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 3 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович тел. 8(812)640-86-57 | 8-921-949-17-57 |
| ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург» 6 эксплуатационный район | Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36 7(812) 901-49-45 Диспетчер 6 района ТЦ 8(812)589-51-37 ЦДС 688-49-14 8-921-91932-98 | ООО «Содружество Регион» ООО «ЖКК Семь столиц» ООО «Содружество Столиц» | Дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 Дер. Кудрово ул. Центральная д. 50, 52, 52 корп. 1, 54, 54 корп. 1 директор Свистун Владислав Иванович тел. 8(812)493-79-96 Дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 | 8(812)386-19-56 8(812)612-12-33 8(812)493-79-59 |

в) электроснабжении

| Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- |
| Всеволожский РО ОАО «Петербургская сбытовая компания Всеволожский филиал «Пригородные электрические сети» ОАО «Ленэнерго» Всеволожские городские электрические сети филиал ООО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» | г. Всеволожск Октябрьский пр. директор Шитов Дмитрий Леонидович тел. 8(81370)31-210 г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д.102 директор Степанов А.Н.тел. 8 (81370) 311-84 АДС . 8(81370)31-184 Всеволожск, п.Мельничный ручей, ул.Пушкинская д.61 директор: Орлов Игорь Валентинович 8 (81370) 27 656 | ООО «ЖКК Заневка» ООО «Содружество Регион» ООО «Содружество Столиц» ООО «ЖКК Семь столиц» ООО «СМЭУ Заневка» ГУП «ТЭК СПб» | Дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 71 директор Осинин Павел Александрович тел. 8(81370)78-394 диспетчер 8(812)612-12-33 Дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 диспетчер 8(812)493-79-59 Дер. Кудрово ул. Венская д. 3 генеральный директор Юрганов Юрий Михайлович тел. 8(812)755-23-42 Диспетчер 8(812)493-79-59 Дер. Кудрово ул. Центральная д. 50, 52, 52 корп. 1, 54, 54 корп. 1 директор Свистун Владислав Иванович тел. 8(812)493-79-96 диспетчер 8(812)613-12-33 Дер. Янино-1 ул. Заневская д. 1 генеральный директор Красновидов Сергей Владимирович. Тел. 8(81370)78-345 Диспетчер 8(81370)78-382 921-438-40-58 Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12 генеральный директор Тринога Антон Михайлович тел. 8(812) 314-53-54 АДС 8(812)587-72-80 |
| Всеволожское РО ООО «РКС-Энерго» Всеволожские городские электрические сети филиал ООО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» | г. Всеволожск, ул. Заводская, д.8 тел. 8(81370) 43-615 Директор Миних Людмила Ивановна Всеволожск, п.Мельничный ручей, ул.Пушкинская д.61 директор: Орлов Игорь Валентинович 8 (81370) 27 656 | ТСЖ «Ленинградская 3» ТСЖ «Ленинградская 5» ООО «Управление комфортом» | Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 3 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович тел. 8(812)640-86-57 диспетчер тел. 8(812)339-29-02 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 5 Председатель ТСЖ Наумов Александр Петрович 8(812)640-86-57 диспетчер тел. 8(8123)640-88-11 Дер. Кудрово ул. Ленинградская д. 7 генеральный директор Синькевич Игорь Владимирович тел. 8(812)633-05-60 диспетчер 8(812)677-34-33 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| Наименование технологического нарушения | Диаметр труб | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При глубине заложения труб до 2 м | При глубине заложения труб более 2 м |
| Отключение ГХВС | до 400 мм | 12 | 18 |
|  | Свыше 400 мм до 100 мм | 18 | 27 |

Сроки ликвидации повреждений на водопроводах (в часах)

| Этапы работы | Диаметры труб (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 57 - 219 | 273 - 426 | 529 - 720 |
| Отключение дефектного участка, ограждение, вызов при необходимости ГИБДД | 2 | 2 | 3 |
| Откачка воды из затопленных камер, каналов | 1 | 2 | 3 |
| Вызов комиссии опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 |
| Вскрытие дефектного участка трубы, определение размера и границ дефектного участка | 1,5 | 2 | 3 |
| Вырезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 |
| Установка новой трубы и сварка | 1 | 2 | 3 |
| Заполнение отключенного участка, восстановление водоснабжения потребителей | 1 | 2 | 3 |
| ИТОГО | 8 | 13 | 20 |

б) на объектах теплоснабжения

| Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Сроки ликвидации повреждений на теплотрассах (в часах)

| Этапы работы | Диаметры труб (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 57 - 219 | 273 - 426 | 529 - 720 |
| Отключение дефектного участка, ограждение, вызов при необходимости МВД, ГИБДД | 2 | 2 | 3 |
| Откачка воды из затопленных камер, каналов | 1 | 2 | 3 |
| Вызов комиссии опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 |
| Вскрытие дефектного участка трубы, определение размера и границ дефектного участка | 1,5 | 2 | 3 |
| Вырезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 |
| Установка новой трубы и сварка | 1 | 2 | 3 |
| Заполнение отключенного участка, восстановление водоснабжения потребителей | 1 | 2 | 3 |
| ИТОГО | 8 | 13 | 20 |

б) на объектах электроснабжения

| Наименование технологического нарушения | Время на устранение, |
| --- | --- |
| Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Расчет сил и средств | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| ООО «СМЭУ Заневка» | - 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 3 чел. каждая - электогазосварочный пост – 2 шт.; - автомобиль типа УАЗ – 2 ед.; - экскаватор – 2 ед.; - автокран – 2 ед.; - фронтальный погрузчик – 2 ед. | Старший диспетчер Витор Анастасия Ивановна 8(81370)78-382, 8(812)457-00-52, 921-438-40-58 | 1-2 часа | 15 | 8 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на системах водоснабжения и тепловых сетей |
| Филиал энергетических источников ГУП «ТЭК СПб» | - аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. электогазосварочный пост - автомобиль типа УАЗ – 1 ед.; | Начальник АДС Белов Олег Станиславович 8901-307-02-66, 8(812)430-76-00 | 1-2 часа | 4 | 1 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на тепловых сетях |
| ООО Энергогазмонтаж» | - аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. электогазосварочный пост - автомобиль типа УАЗ – 1 ед.; | диспетчер 8(812)329-55-22 | 1-2 часа | 4 | 1 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на тепловых сетях |
| ООО «Тепловая компания Северная» | - аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. электогазосварочный пост - автомобиль типа УАЗ – 1 ед.; | Диспетчер 8(812)949-17-57 | 1-2 часа | 4 | 1 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на тепловых сетях |
| ООО «Управление комфортом» | - аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. электогазосварочный пост | Управляющий 8-931-351-18-19, (812)677-34-33 | 1-2 часа | 3 | нет | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации в сетях центрального отопления |
| ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург» 6 эксплуатационный район | - 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 3 чел. каждая - электогазосварочный пост – 2 шт.; - автомобиль типа УАЗ – 2 ед.; - экскаватор – 2 ед.; - автокран – 2 ед.; - фронтальный погрузчик – 2 ед. | Диспетчер 6 района 8(812)589-51-37 | 1-2 часа | 15 | 8 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на тепловых сетях |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга | - 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 3 чел. каждая - электогазосварочный пост – 2 шт.; - автомобиль типа УАЗ – 2 ед.; - экскаватор – 2 ед.; - автокран – 2 ед.; - фронтальный погрузчик – 2 ед. | 8(812)305-09-09 | 1-2 часа | 15 | 8 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на системах водоснабжения |
| Всеволожский филиал «Пригородные электрические сети» ОАО «Ленэнерго» | - 2 аварийно-восстановительные бригады в составе 3 чел. каждая - передвижная лаборатория -2 ед. | 8(81370)31-184, 8(81370)31-361 | 1-2 часа | 8 | 2 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на системах электроснабжения |
| Всеволожские городские электрические сети филиал ООО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» | аварийно-восстановительная бригада в составе 3 чел. - передвижная лаборатория -1 ед. | Начальник АДС Клим Михаил Вячеславович 8(812)320-61-57, 8921-767-54-59 | 1-2 часа | 4 | 1 | Локализация и ликвидация последствий аварийной ситуации на системах электроснабжения |

4. Порядок действий администрации  МО «Заневское  городское поселение»

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Действия администрации | Ответственное должностное лицо администрации | Действия ресурсоснабжающих, управляющих организаций и ТСЖ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оповещение должностных лиц МО и передача информации в ресурсоснабжающие, управляющие организации и ТСЖ о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Дежурный диспетчер службы (ДДС) администрации МО | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации выезжают на место аварии |
| 2 | Информирование Главы администрации о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Дежурный диспетчер ДДС администрации МО |  |
| 3 | Доклад в ЕДДС Всеволожского района о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ (после согласования с главой администрации МО) | Дежурный диспетчер службы (ДДС) администрации МО |  |
| 4 | Информирование населения через управляющие организации и ТСЖ о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ, месте и возможных сроках её устранения | Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности | Информирование населения о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ, месте и возможных сроках её устранения |
| 5 | Мониторинг за ходом локализации аварийной ситуации на объекте ЖКХ, обмен информацией с ЕДДС Всеволожского района | ДДС администрации МО | Выполняют работы по локализации аварийной ситуации с целью уменьшения возможных последствий |
| 6 | Контроль хода работ по ликвидация аварийной ситуации на объекте | Начальник сектора УМИ и ЖКХ администрации МО | Выполняют работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 7 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Начальник сектора УМИ и ЖКХ администрации МО |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оповещение должностных лиц МО и передача информации в ресурсоснабжающие, управляющие организаций и ТСЖ о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ. | Дежурный диспетчер службы (ДДС) администрации МО | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации выезжают на место аварии |
| 2 | Информирование Главы администрации о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Дежурный диспетчер ДДС, Администрации МО, начальник сектора УМИ и ЖКХ |  |
| 3 | Доклад в ЕДДС Всеволожского района о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ | Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности( после согласования с главой администрации) |  |
| 4 | Информирование населения через УК и ТСЖ о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ, месте и возможных сроках её устранения | Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности |  |
| 5 | Организация работы оперативного штаба по ликвидации аварийной ситуации | Начальник сектора УМИ и ЖКХ администрации МО | Включают в состав оперативного штаба своего представителя в целях координации совместных действий |
| 6 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Оперативный штаб | Совместно с администрацией доработка плана локализации и ликвидации аварийной ситуации с привлечением дополнительных сил и средств |
| 7 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Оперативный штаб | Направляют к месту ликвидации аварийной ситуации дополнительные силы и средства |
| 8 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Оперативный штаб | Выполняют работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 9 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Оперативный штаб | Выполняют работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 10 | Доклад главе администрации МО о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Начальник сектора УМИ и ЖКХ администрации МО |  |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |
| 1 | Оповещение должностных лиц МО и информирование о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории МО «Заневское городское поселение» | Дежурный диспетчер ДДС, главный специалист по ГО ЧС и безопасности | Получив информацию о возникновении аварийной ситуации, выезжают на место аварии |
| 2 | Сбор и начало работы комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС и ОПБ) муниципального образования | Глава муниципального образования Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности | Направляют своих представителей в состав КЧС и ОПБ в целях координации совместных действий |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятий, организаций ЖКХ и дополнительных сил и средств в соответствии с планом ликвидации ЧС | КЧС и ОПБ муниципального образования | Выполняют работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятий, организаций ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом ликвидации ЧС | КЧС и ОПБ муниципального образования | Развертывает дополнительные силы и средства в соответствии с планом ГО и защиты населения |