|  | Приложение 1 К решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 24.02.2011 года № 08 |
| --- | --- |

к реве

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2011-2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Заневское сельское поселение» на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | ООО «Объединение энергоменеджмента» (уполномоченный орган по сертификации в Системе добровольной сертификации предприятий, организаций, учреждений в области повышения энергетической эффективности «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», свидетельство № ОС-001 от 22.12.2009 г.) |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Заневское сельское поселение», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО «Заневское сельское поселение» на 40%; |
| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения; - Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); - Установленная мощность; - Выработка теплоты; - Удельный расход теплоты на собственные нужды; - Потери теплоты; - Отпуск теплоты; - Потребление воды; - Потребление электроэнергии. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2014 годы Программа реализуется в два этапа: - первый этап – 2011-2012 годы, - второй этап – 2013-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 418672,2 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Заневское сельское поселение» составляет 10292,6 тыс. руб., в том числе: • 2011 год – 9604,2 тыс. руб., • 2012 год – 544,2 тыс. руб., • 2013 год – 94,2 тыс. руб., • 2014 год – 50,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбережении. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

1. Содержание проблемы

Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» сформировано в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» после проведения выборов 17.10.2005г. и зарегистрировано как юридическое лицо.

Административный центр — деревня Заневка. На территории поселения находятся 7 населённых пунктов — 7 деревень:

1. дер. Заневка - население 628 чел.;

2. дер. Кудрово - население 92 чел.;

3. дер. Новосергиевка - население 266 чел.;

4. дер. Янино-1 - население 4965 чел.;

5. дер. Янино-2 - население 177 чел.;

6. дер. Хирвости - население 112 чел.;

7. дер. Суоранда - население 442 чел.;

8. станция Заневский пост;

9. полустанок 5-ый км.;

10. полустанок Мяглово.

Всего населения - 6690 человека.

Площадь занимаемого участка поселения составляет около 400 кв.км.

Территориальное нахождение МО «Заневское сельское поселение» : юго-западная часть Всеволожского района

Граничит:

на севере — с МО «Всеволожское городское поселение»

на востоке — с МО «Колтушское сельское поселение и МО «Разметелевское сельское поселение»

на юге — с МО «Свердловское городское поселение»

на западе — с г. Санкт-Петербургом.

На территории МО осуществляют свою деятельность следующие предприятия:

1. ПЕТРО СПОРТ (бассейн, отель, спортивный зал);

2. Стройкомплект – 7-й км. Колтушского шоссе (распиловка, продажа пиломатериалов);

3. Бетомикс - изготовление бетона (доставка);

4. Мехколонна – дер. Суоранда;

5.Научно-исследовательский институт высоковольтного аппаратостроения;

6. Высоковольтная подстанция Ленэнерго ПС «Восточный»;

7. ОАО «Ремонтный завод радио- электронной техники «Луч»;

8. В/ч 121НР – установка опор, прокладка кабеля;

9. СА колхоз «Янино»-сельское хозяйство;

10. Пилорама Янино-2 (материалы, изделия);

11. Пиломатериалы Янино-2 (стройматериалы);

12. Пилорама Янино-2 (калиброванный срубы);

13. Автодом «Бакарди» дер. Янино-1 (разборка импортных автомобилей);

14.АЗС «Лукойл»;

15. АЗС «Петрол»;

16. АЗС «Татнефть»;

17. АЗС «Кириши сервис»;

18. Северное Ленинградское управление магистральных газопроводов;

19. Торговый центр МЕГА-ИКЕЯ (реализация товаров для дома);

20. ЗАО «Крамо» дер. Заневка;

21. ОАО «Заря» (изготовление щитовых домов);

22. ООО «Оптен Кабель» дер. Суоранда;

23. Северная водопроводная станция ГУП «Водоканал» СПб (транспортировка и очистка воды);

24. ЗАО «Заневкапрокат» (прокат строительного оборудования);

25. Мусороперерабатывающий завод «МПБО -2»;

26. Рекламно – производственная фирма «Эдвенче»;

27. ООО «Спецтехника Янино»;

28. ООО «Свет»;

29. ООО «ОтделСтрой»;

30. ООО «Логистический парк «Янино»;

31. ООО «Комбинат питания «Конкорд»;

32. ЗАО «Ленстройтрест»;

33. ЗАО «Стройтрест»;

34. ИП Шевченко В.И. (типография );

35. ООО «Надежда»;

36. ЗАО «Выборгское».

37. Всеволожский район ЭС «Пригородные электрические сети» ОАО «Ленэнерго»;

40. ООО «Управление сетевыми комплексами»;

41. ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

42. ООО «Селиол» строительство и техническое обслуживание систем связи;

43 ООО «Кудрово-град»;

44. ООО «ДорМикс»;

45. ООО «ПЖКХ Янино», ООО «ЖКК Янино».

На территории МО «Заневское сельское поселение» действуют следующие организации коммунального комплекса:

- Поставщик услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления – ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»;

- Поставщик услуг горячего водоснабжения, отопления - ГУП «ТЭК СПб»;

- Поставщик услуг холодного водоснабжения, водоотведения – ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»;

- Поставщик электрической энергии - Всеволожское отделение по сбыту электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

- Поставщик природного газа - ЗАО «Петербургрегионгаз», поставщик болонного газа ЛО ГАЗИНВЕСТ.

В МО «Заневское сельское поселение» в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО «Заневское сельское поселение», возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, помещений, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604_04), параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для МО «Заневское сельское поселение» топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО «Заневское сельское поселение». Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Заневское сельское поселение», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО «Заневское сельское поселение».

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО «Заневское сельское поселение» на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня квалификации работников администрации МО «Заневское сельское поселение» и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение обучения муниципальных служащих для повышения квалификации по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО «Заневское сельское поселение» и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2014 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2011-2012 годы,

- второй этап – 2013-2014 годы

Первый этап (2011-2012 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО «Заневское сельское поселение».

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО «Заневское сельское поселение» и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2013-2014 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2009 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 200,0 тыс. руб. (см. Таблицу 1 «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из четырех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

Таблица 1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2011-2014 гг. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2011-2014 гг. | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
|  | Итого | - | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | бюджет МО = 200,0 | - |

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования – 34 шт.

Многоквартирные дома жилищного фонда Заневского сельского поселения обслуживаются двумя управляющими компаниями:

- ООО «ЖКК «Янино» (обслуживает 32 МКД общей площадью 62999 кв. м.);

- ООО «ПЖКХ «Янино» (обслуживает 2 МКД общей площадью 8751 кв. м.).

В таблице 2 представлен адресный перечень многоквартирных домов МО «Заневское сельское поселение» с указанием приборов учета необходимых для установки и их стоимость.

Таким образом, в 2011 году за счет средств бюджета МО планируется установить следующее количество приборов чета коммунальных ресурсов:

- Общедомовых приборов учета электрической энергии:

- в деревне Янино-1 – 25 приборов учета на 25 многоквартирных домах на сумму 709 тыс.руб., в 6 домах разработать проекты для подключения уже имеющихся шести электросчетчиков на сумму 180 тыс.руб.;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета на двух многоквартирных домах на сумму 56,72 тыс.руб.;

- Общедомовых приборов учета тепловой энергии:

- в деревне Янино-1 – 11 приборов учета в одиннадцати многоквартирных домах на сумму 3666,601 тыс.руб., в остальных многоквартирных домах, установка приборов учета не предусмотрена по причине отсутствия централизованного отопления;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета в двух многоквартирных домах на сумму 466,02 тыс.руб.;

- Общедомовых приборов учета ГВС:

- в деревне Янино-1 – 31 прибор учета в тридцати одном многоквартирном доме на сумму 2 235,72 тыс.руб.;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета в двух многоквартирных домах на сумму 144,24 тыс.руб.;

- Общедомовых приборов учета ХВС:

- в деревне Янино-1 – 31 прибор учета в тридцати одном многоквартирном доме на сумму 1 365,24 тыс.руб.;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета в двух многоквартирных домах на сумму 88,08 тыс.руб.;

- Общедомовых приборов учета природного газа:

- в деревне Янино-1 – 31 прибор учета в тридцати одном многоквартирном доме на сумму 1 492,03 тыс.руб.;

- в деревне Заневка – 2 прибора учета в двух многоквартирных домах на сумму 96,26 тыс.руб.;

Общая сумма необходимая для установки 100% требуемых приборов учета коммунальных услуг в жилищном фонде МО «Заневское сельское поселение» в 2011 году составит 10501,551 тыс. руб., в том числе:

- из муниципального бюджета – 2 742,79 тыс. руб.;

- за счет собственников жилья – 7 758,76 тыс. руб.

Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов МО «Заневское сельское поселение» с указанием приборов учета необходимых для установки и их стоимость

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь квартир жилищного фонда, м2 (в том числе) |  | Вид прибора учета, стоимость с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приватезированные | Не приватезированные | Наименование | Тыс. руб. | Наименование | Тыс. руб. | Наименование | Тыс. руб. | Наименование | Тыс. руб. | Наименование | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Собственники жилья, тыс. руб. | Муниципальный бюджет, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Деревня Янино-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Новая дом № 1 | 591,67 | 43,30 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 179,51 | 13,14 |
| 2 | ул. Новая дом № 2 | 516,20 | 140,06 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 151,53 | 41,12 |
| 3 | ул. Новая дом № 3 | 595,80 | 40,80 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 180,30 | 12,35 |
| 4 | ул. Новая дом № 4 | 411,54 | 242,24 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 121,27 | 71,38 |
| 5 | ул. Новая дом № 5 | 584,07 | 109,36 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 162,27 | 30,38 |
| 6 | ул. Новая дом № 6 | 427,12 | 299,00 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 113,32 | 79,33 |
| 7 | ул. Новая дом № 7 | 597,30 | 144,50 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 155,12 | 37,53 |
| 8 | ул. Новая дом № 8 | 809,40 | 117,20 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 425,66 | 371,82 | 53,84 |
| 9 | ул. Новая дом № 9 | 795,10 | 138,40 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 164,09 | 28,56 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ул. Новая дом № 10 | 875,50 | 59,60 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 180,37 | 12,28 |
| 11 | ул. Новая дом № 11 | 828,20 | 127,70 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 166,91 | 25,74 |
| 12 | ул. Новая дом № 12 | 4218,32 | 1216,08 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 409,218 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 601,868 | 467,19 | 134,68 |
| 13 | ул. Новая дом № 13 | 4226,72 | 1269,80 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 451,441 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 644,091 | 495,29 | 148,80 |
| 14 | ул. Новая дом № 14 | 4663,20 | 923,60 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 470,931 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 663,581 | 553,88 | 109,70 |
| 15 | ул. Новая дом № 15 | 4542,10 | 925,60 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 470,931 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 663,581 | 551,25 | 112,33 |
| 16 | ул. Шоссейная дом № 15 | 210,40 | 61,60 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 149,02 | 43,63 |
| 17 | ул. Военный городок дом № 1 | 148,40 | 167,50 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 90,50 | 102,15 |
| 18 | ул. Военный городок дом № 16 | 0,00 | 250,00 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 0,00 | 192,65 |
| 19 | ул. Военный городок дом № 29 | 560,30 | 415,30 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 110,64 | 82,01 |
| 20 | ул. Военным городок дом № 38 | 161,30 | 159,20 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 96,96 | 95,69 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ул. Военный городок дом № 43 | 159,50 | 152,70 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 98,42 | 94,23 |
| 22 | ул. Военный городок дом № 52 | 2638,00 | 842,90 | Электросчетчик (проект на подключение) | 30,00 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 427,30 | 323,83 | 103,47 |
| 23 | ул. Военный городок дом № 53 | 2691,20 | 758,90 | Электросчетчик (проект на подключение) | 30,00 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 427,3 | 333,31 | 93,99 |
| 24 | ул. Военный городок дом № 65 | 2343,94 | 1147,20 | Электросчетчик (проект на подключение) | 30,00 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 427,3 | 286,89 | 140,41 |
| 25 | ул. Воеииый городок дом № 68 | 3381,60 | 805,70 | Электросчетчик (проект на подключение) | 30,00 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 427,3 | 345,08 | 82,22 |
| 26 | ул. Военный городок дом № 69 | 2010,90 | 941,00 | Электросчетчик (проект на подключение) | 30,00 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 427,3 | 291,09 | 136,21 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | ул. Военный городок дом № 70 | 2145,80 | 765,70 | Электросчетчик (проект на подключение) | 30,00 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 427,3 | 314,92 | 112,38 |
| 28 | ул Военный городок дом №71 | 2612,00 | 1446,40 | Электросчетчик (проект на подключение) | 30,00 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 427,3 | 275,01 | 152,29 |
| 29 | ДОС 1 | 134,11 | 18,50 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 169,30 | 23,35 |
| 30 | ДОС 3 | 152,20 | 0,00 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 192,65 | 0,00 |
| 31 | ДОС 4 | 66,90 | 48,00 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 0 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 192,65 | 112,17 | 80,48 |
| Деревня Заневка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Дом № 48 | 1586,90 | 2938,61 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 425,66 | 149,26 | 276,40 |
| 33 | Дом № 50 | 3990,95 | 844,65 | Электросчетчик | 28,36 | Счетчик тепловой энергии | 233,01 | Счетчик ГВС | 72,12 | Счетчик ХВС | 44,04 | Газосчетчик | 48,13 | 425,66 | 351,31 | 74,35 |
| Итого |  | 49676,64 | 17561,10 | Электросчетчик | 947,36 | Счетчик тепловой энергии | 4132,62 | Счетчик ГВС | 2379,96 | Счетчик ХВС | 1453,32 | Газосчетчик | 1588,29 | 10501,55 | 7758,76 | 2742,79 |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов (согласно требованиям закона № 261-ФЗ это должно быть сделано до 31.12.2011 г.);

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- принять меры по приватизации жилья;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. В МО «Заневское сельское поселение» в 2012 году планируется проведение энергетических обследований трех наиболее крупных многоквартирных домах, стоимость обследования одного дома составляет 100 000 руб., общая стоимость энергетических обследований трех многоквартирных домов составит: 100 000*3=300 000 руб.

Таблица 3. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2011-2014 гг | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Управляющие компании |
| 1.3 | Разработка демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 2011 г. | 3053,27 | 3053,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | собственники жилья |  |
|  |  | 2011 г. | 1079,35 | 1079,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Управляющие компании |
| 2.2 | Установка приборов учета электрической энергии | 2011 г. | 699,93 | 699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | собственники жилья |  |
|  |  | 2011 г. | 247,43 | 247,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО |  |
| 2.3 | Установка приборов учета холодного водоснабжения | 2011 г. | 1073,74 | 1073,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | собственники жилья |  |
|  |  | 2011 г. | 379,58 | 379,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО |  |
| 2.4 | Установка приборов учета ГВС | 2011 г. | 1758,36 | 1758,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | собственники жилья |  |
|  |  | 2011 г. | 621,60 | 621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО |  |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Установка приборов учета природного газа | 2011 г. | 1173,46 | 1173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | собственники жилья |  |  |
|  |  | 2011 г. | 414,83 | 414,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО |  |  |
| Итого |  |  | 10501,55 | 10501,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования | 2012 г. | 300,0 |  | 300,0 |  |  | бюджет МО |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Всего |  | - | 10801,6 | 10501,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО= | 3042,8 | - |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО «Заневское сельское поселение» насчитывает 221 светильник с лампами типа ДРЛ-250. В 2012-2013 годах планируется замена 100% ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ.

Перечень населенных пунктов с количеством установленных светильников с лампами ДРЛ-250 представлен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень населенных пунктов с количеством установленных светильников с лампами ДРЛ-250

| № п/п | Объект | Тип используемых ламп | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Суоранда | ДРЛ-250 | 30 | шт |
| 2 | дер. Хирвости | ДРЛ-250 | 34 | шт |
| 3 | дер. Янино-2 | ДРЛ-250 | 15 | шт |
| 4 | дер. Янино-1 | ДРЛ-250 | 65 | шт |
| 5 | дер. Новосергиевка | ДРЛ-250 | 12 | шт |
| 6 | дер. Заневка | ДРЛ-250 | 55 | шт |
| 7 | дер. Кудрово | ДРЛ-250 | 10 | шт |
| ИТОГО |  | ДРЛ-250 | 221 | шт |

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Рис. 1 Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 5. Параметры рассматриваемых типов ламп

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Таблица 6. Сравнительная характеристика ламп

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |

Продолжение таблицы 6

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрация МО «Заневское сельское поселение» выбрана стратегия перехода от ламп ДРЛ к лампам ДНАТ. Затраты на замену 221 ламп ДРЛ на лампы ДНАТ(Philips) составят 221 шт.*400 руб./шт. =88,4 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

Рассчитаем приблизительную экономию электрической энергии за год, при замене ламп ДРЛ, на более экономичные ДНАТ:

- В среднем одна лампочка ДРЛ-250 потребляет 280 Вт*ч активной мощности, 221 лампочка потребляет – 221*280 Вт*ч=61880 Вт*ч.= 61,9 кВт*ч. Приблизительная величина работы уличного освещения в год равна 3750 ч. (продолжительность всего темного времени года для Санкт-Петербурга и ЛО=3750 ч.), таким образом можно подсчитать годовое потребление электроэнергии: 61,9 кВт.ч.*3750 ч.=232050 кВт*ч./год.

- Аналогичный расчет произведем для ламп ДНАТ. Лампа ДНАТ-150 потребляет 170 Вт.ч. активной мощности, 170*221=37570 Вт.ч.=37,6 кВт.ч., потребление за год составит: 37,6*3750= 140887,5 кВт*ч/год.

Экономия потребления электрической энергии при замене 221 лампы ДРЛ-250 на ДНАТ-150 за год составит: 232050-140887,5=91162,5 кВт*ч/год. В денежном эквиваленте по тарифу 2010 года (3,4 руб./кВт*ч.) экономия составит: 91162,5*3,4=309 952,5 руб.

Также в МО «Заневское сельское поселение» в 2011 году планируется установка фотореле в схемах уличного освещения и датчиков движения в сетях освещения подъездов на сумму 1000 тыс. руб.

Таблица 7. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы | 2012-213 гг. | 88,4 | 0,0 | 44,2 | 44,2 | 0,0 | бюджет МО | ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 2.2 | Установка фото-реле в схемах уличного осве-щения и датчиков дви-жения в сетях освеще-ния подъездов. | 2011 г. | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО | ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| Всего |  | - | 1088,4 | 1000,0 | 44,2 | 44,2 | 0,0 | бюджет МО = 1088,4 | - |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В МО «Заневское сельское поселение» функционирует 2 муниципальных учреждения: Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр (МУ «Янинский СКС ДЦ»), в его состав входит библиотека, АМУ «Центр оказания услуг».

На балансе администрации муниципального образования состоят следующие здания:

- Здание администрации МО «Заневское сельское поселение»

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48, количество зданий – 1 (встроенное помещение).

- Здание администрации МО «Заневское сельское поселение»

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино - 1 ул кольцевая д. 1а, количество зданий – 1 (встроенное помещение).

Далее рассмотрим мероприятия, планируемые в зданиях бюджетных учреждений, необходимые для повышения эффективности при использовании энергетических ресурсов и снижения их потребления.

- МУ «Янинский СКС ДЦ»:

- Холодное водоснабжение имеется, общедомовой прибор учета холодной воды был установлен в 2010 году, до этого учет потребления холодной воды не велся, расчеты с поставщиком водоснабжения не производились, показания счетчика в июле – 0,434 м3, в августе – 0,3 м3. Установка дополнительных приборов учета холодного водоснабжения на здание не требуется.

- Отопление и горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется от двух электрокотлов установленных в здании, таким образом, расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение здания эквивалентен потреблению электрической энергии электрокотлами. В данном случае прибор учета тепловой энергии не требуется.

- Электропотребление осуществляется через электросчетчик.

Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта запланировано на 2012 год на сумму 100 000 руб.

Проведение дополнительных мероприятий в 2011-2014 годах по повышению энергетической эффективности здания не планируется.

2.	Структурное подразделение МУ «Янинский СКС ДЦ» - библиотека Заневского сельского поселения (деревня Заневка), встроенное помещение в жилом доме:

Помещение библиотеки непосредственно прилегает к помещению администрации в жилом здании деревни Заневка, осуществляется общее потребление коммунальных ресурсов с помещением администрации, таким образом, дополнительная установка приборов учета холодного водоснабжения, электроснабжения, горячего водоснабжения не траебуется.

Проведение дополнительных мероприятий в 2011-2014 годах по повышению энергетической эффективности здания не планируется.

- Здание администрации (деревня Заневка), встроенное помещение в жилом доме:

- Холодное водоснабжение имеется, прибор учета холодной воды был установлен в 2010 году, до этого учет потребления холодной воды не велся, расчеты с поставщиком водоснабжения не производились. Установка дополнительных приборов учета холодного водоснабжения на здание не требуется.

- Отопление и горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется централизованно, прибор учета тепловой энергии не установлен. Покупка установка прибора учета тепловой энергии запланирована на 2011 год, стоимость покупки и установки прибора учета тепловой энергии составляет 233,01 тыс. руб.

- Электропотребление осуществляется через электросчетчик.

Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта запланировано на 2012 год на сумму 50 000 руб.

Проведение дополнительных мероприятий в 2011-2014 годах по повышению энергетической эффективности здания не планируется.

- Здание администрации (деревня Янино), встроенное помещение:

Эксплуатация помещений занимаемых административным аппаратом МО «Заневское сельское поселение» осуществляется на праве аренды, расчеты за потребленные коммунальные ресурсы не производятся, их стоимость включена в размер арендной платы, таким образом, установка приборов учета коммунальных ресурсов, а так же проведение дополнительных мероприятий в 2011-2014 годах по повышению энергетической эффективности здания не планируется.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте  зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

Таблица 8. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2011 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка прибора учета тепловой энергии | 2011 г. | 233,01 | 233,01 |  |  |  | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 233,01 | 233,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение энергетических обследований | 2012 г. | 150,00 |  | 150,00 |  |  | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего |  |  | 383,01 | 233,01 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО = 383,01 | - |

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Предприятия коммунального комплекса МО «Заневское сельское поселение» осуществляющие снабжение следующими коммунальными ресурсами:

- Поставщик услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления – ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»;

- Поставщик услуг горячего водоснабжения, отопления - ГУП «ТЭК СПб»;

- Поставщик услуг холодного водоснабжения – ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга»;

- Поставщик электрическое энергии - Всеволожское отделение по сбыту электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

- Поставщик природного газа - ЗАО «Петербургрегионгаз».

Организацией ООО «ЭнергоТрест» была предоставлена смета по реализации проекта реконструкции котельной №40, находящейся в дер. Янино-1.

В таблице 9 приведены технико-экономические показатели проекта до реконструкции и после.

Увеличение мощности котельной №40 в дер. Янино-1 с 17,9 до 58,4 МВт производится со следующей целью:

- закрытие котельной № 10 (6,1 Гкал/час) и перевод потребителей на котельную № 40;

- восстановление ГВС потребителей, подключенных к котельной № 40;

- теплоснабжение объектов ООО «Контейнершипс Ист» (8,23 Гкал/час);

-перспективное жилищное строительство на территории дер.Янино-1

(40,42 Гкал/час.)

Себестоимость отпущенной теплоты руб./Гкал:

-до реконструкции-2844,0

-после реконструкции-609,0

Сметная стоимость проекта составляет 487 579,47 тыс.руб., в том числе:

- Строительных (ремонтно-строительных работ) на сумму – 101 970,54 тыс.руб.;

- Монтажных работ на сумму – 22 820,86 тыс.руб.;

- Оборудования, мебели, инвентаря на сумму -  336 445,90 тыс.руб.;

- Прочих затрат – 26 342,17 тыс.руб.

Сумма затраченная на реализацию проекта из бюджета МО в 2010 году составила – 86 958,6 тыс.руб.

Предварительные суммы затрат за счет инвесторов на реконструкцию котельной №40 в 2011-2012 годах составят:

- в 2011 году – 200 310,44 тыс.руб.;

- в 2012 году – 200 310,44 тыс.руб.

В процессе реализации проекта суммы финансирования в 2011-2012 годах могут быть изменены, при наличии софинансирования проекта либо иных причин.

Таблица 9. Технико-экономические показатели проекта реконструкции котельной №40 дер. Янино-1

| № п.п. | Наименование параметра | Размерность | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Исходные данные |  |  |  |
|  | Установленная мощность котлов | МВт | 17,9 | 58,4 |
|  | То же | Гкал/ч | 15,4 | 50,2 |
|  | Налог на имущество | % | - | 2,2 |
|  | Амортизационные отчисления | % | - | 3,5 |
|  | Норма рентабельности | % | - | 10 |
|  | Налог на прибыль | % | - | 24 |
| 2 | Тарифы (без НДС) |  |  |  |
|  | Стоимость пр. газа | руб./м3 | 1,988 | 1,988 |
|  | Стоимость мазута | руб./т | 7562 | 7562 |
|  | Электроэнергия | руб./кВт*ч | 2,19 | 2,19 |
|  | Вода | руб./м3 | 20,98 | 20,98 |
| 3 | Капитальные затраты | млн. руб. | - | 250 |
| 4 | Годовые показатели |  |  |  |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка теплоты | тыс. Гкал | 10,4 | 123,3 |
|  | Расход теплоты на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,87 | 3,7 |
|  | Потери теплоты | тыс. Гкал | 1,03 | 15,44 |
|  | Отпуск теплоты | тыс. Гкал | 8,53 | 104,2 |
|  | Потребление воды | тыс. м3 | 23,8 | 71,7 |
|  | Потребление электроэнергии | тыс. кВт*ч | 438,8 | 2074 |
|  | Потребление мазута | тыс. т | 1,38 | - |
|  | Потребление природного газа | млн. нм3 | - | 14,4 |
|  | То же | тыс. т у.т. | 1,87 | 17,6 |
| 5 | Затраты |  |  |  |
|  | Стоимость топлива | млн. руб. | 12 | 30,7 |
|  | Стоимость электроэнергии | млн. руб. | 0,96 | 4,5 |
|  | Стоимость воды | млн. руб. | 0,5 | 1,5 |
|  | Заработная плата и отчисления на соц. страхование | млн. руб. | 4,9 | 4,9 |
|  | Амортизационные отчисления | млн. руб. | 0,002 | 8,8 |
|  | Налог на имущество | млн. руб. | - | 5,5 |
|  | Материалы, ремонтные затраты | млн. руб. | 0,95 | 2,6 |
|  | Общеэксплуатационные и общехозяйственные расходы | млн. руб. | 4,77 | 4,77 |
|  | Арендная плата | млн. руб. | 0,15 | 0,15 |
|  | Всего | млн. руб. | 24,3 | 63,4 |
| 7 | Доходы |  |  |  |
|  | Доход от продажи теплоты с нормой рентабельности 10% | млн. руб. | - | 69,8 |
|  | Доход от снижения себестоимости существующего количества отпускаемой теплоты | млн. руб. | - | 19,1 |
|  | Всего доход | млн. руб. |  | 88,8 |
|  | Прибыль | млн. руб. | - | 25,4 |
|  | Чистая прибыль | млн. руб. | - | 19,3 |
| 6 | Удельные показатели |  |  |  |
|  | Себестоимость отпущенной теплоты | руб./Гкал | 2844 | 609 |
|  | Удельный расход топлива на отпущенную теплоту | кг у.т./Гкал | 219,6 | 169,4 |

Продолжение таблицы 9

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпущенную теплоту | кВт*ч/Гкал | 51,4 | 19,9 |
|  | Коэффициент использования установленной мощности котельной (по выработке теплоты) | % | 7 | 26 |
| 7 | Срок окупаемости (простой) | лет | - | 8,9 |

Так же в 2010 году в МО «Заневское сельское поселение» был проведен ремонт теплоизоляции трубопроводов наружных сетей центрального отопления и горячего водоснабжения на сумму – 1 800 тыс.руб.

В 2011 году планируется замена ламп накаливания на энергосберегающие на сумму 2 000 тыс. руб. При замене прогнозируется снижение потребления электроэнергии на 20-25%.

Организацией ООО СМЭУ «Заневка» были представлен план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения (см. таблицу 10). На данные мероприятия в 2011 году из бюджета МО планируется затратить средства на сумму 3 578,4 тыс. руб.

Таблица 10 План мероприятий ООО СМЭУ «Заневка» по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прокладка кольцевого водопровода 0 63 мм (ПЭ) дер. Суоранда вдоль ул. Ржа веко г-ул. Нагорная-ул. Подгорная -ул. Ржавского (L=1300m) | 2011 г. | 1483,2 | Отказ от поставок воды УМП "ЖилКомЭнерго". Улучшение водоснабжения дер. Суоранда и дер. Хирвости. Подключение новых абонентов. | 512,3 |
| 2 | Прокладка кольцевого водопровода 0 110 мм (ПЭ) дер. Суоранда- дер. Хирвости вдоль ул. Ржавскогул. Новая-ул. Объездная -ул. Новая- ул. Полевая (L=1700m) | 2011 г. | 1939,5 |  |  |
| 3 | Установка системы автоматизации на КНС-3 | 2011 г. | 155,7 | сокращение обслуживающего персонала | 245,2 |
| Итого |  |  | 3578,4 |  | 757,5 |

Основной проблемой для организаций коммунального комплекса (ОКК) в предстоящий период станет рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности ОКК, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить расчет и утверждением нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии и перейти к промышленному использованию возобновляемых топливных ресурсов;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

  - внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

  - снижение потерь энергии;

  - повышение эффективности проведения ремонтных работ;

  - оптимизация численности персонала и оплаты труда;

В отношениях с организациями коммунального комплекса необходимо  предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного бюджета и государственных гарантий организациям коммунального комплекса, согласовавшим свои программы энергосбережения с органами местного самоуправления.

Налоговые льготы и государственные гарантии предоставляются в установленном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

Таблица 11. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «Петербургрегионгаз». |
| 1.2. | Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса | 2011-2011 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «Петербургрегионгаз». |
| 1.3. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК муниципального образования | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «Петербургрегионгаз». |

Продолжение таблицы 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по повышению эффективности систем водоснабжения и водоотведения | 2011 г. | 3578,40 | 3578,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» |
| 2.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2011 г. | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 2.3. | Мероприятия по реконструкции котельной №40 в дер. Янино-1 с переводом на газ | 2011-2012 гг. | 400620,88 | 200310,44 | 200310,44 | 0,00 | 0,00 | средства инвесторов | ООО "ЭнергоТрест" |
| Итого |  |  | 406199,28 | 205888,84 | 200310,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Проведение энергетических обследований организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение обязательных энергетических обследований, разработка энергетических паспортов организаций коммунального комплекса | 2012 г. | - | - | - | - | - | собственные средства ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «Петербургрегионгаз». | ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «Петербургрегионгаз». |

Продолжение таблицы 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии | 2012 г. | - | - | - | - | - | собственные средства ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «Петербургрегионгаз». | ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «Петербургрегионгаз». |
| Итого |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего |  | - | 406199,28 | 205888,84 | 200310,44 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО =5578,4 тыс. руб. | - |

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО «Заневское сельское поселение», а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 418672,2 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Заневское сельское поселение» составляет 10292,6 тыс. руб. (см. Таблицу 12, 13), в том числе:

- 2011 год – 9604,2 тыс. руб.,

- 2012 год – 544,2 тыс. руб.,

- 2013 год – 94,2 тыс. руб.,

- 2014 год – 50,0 тыс. руб.

Таблица 12. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО «Заневское сельское поселение»

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по годам |  |  |  |  |
|  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 10801,6 | 10501,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 1088,4 | 1000,0 | 44,2 | 44,2 | 0,0 |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 383,0 | 233,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве" | 406199,3 | 205888,8 | 200310,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 418672,2 | 217673,4 | 200854,6 | 94,2 | 50,0 |

Таблица 13. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из бюджета МО «Заневское сельское поселение»

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по годам |  |  |  |  |
|  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 3042,8 | 2742,8 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 1088,4 | 1000,0 | 44,2 | 44,2 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 383,0 | 233,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве" | 5578,4 | 5578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 10292,6 | 9604,2 | 544,2 | 94,2 | 50,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

Основной объем бюджетных расходов связан с мероприятиями по установке узлов учета тепловой энергии и воды в жилищном фонде муниципального образования. В связи с ограниченными возможностями бюджета, рекомендуется:

- участвовать в областной программе софинансирования мероприятий по установке узлов учета;

- рассмотреть возможность частичного или полного возложения обязанностей по установке общедомовых приборов учета на собственников жилья (в т.ч. в рассрочку), для чего требуется проведение информационно-разъяснительных мероприятий, собраний собственников жилья.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО «Заневское сельское поселение» (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Таблица 14. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта, %* | 0 | 0 | 8,8% | 8,8% | 8,8% |

* от общего числа многоквартирных домов (34дома).

Таблица 15. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения, штук | 0 | 0 | 111 | 221 | 221 |
| 2 | Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 0 | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 232,05 | 232,05 | 186,47 | 140,89 | 140,89 |

Таблица 16. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 17. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Установленная мощность, МВт | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 58,4 |
| 2 | Выработка теплоты, тыс. Гкал | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 123,3 |
| 3 | Удельный расход теплоты на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 3,7 |
| 4 | Потери теплоты, тыс. Гкал | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 15,44 |
| 5 | Отпуск теплоты, тыс. Гкал | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 104,2 |
| 6 | Потребление воды, тыс. м3 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 71,7 |
| 7 | Потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 2074 |

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО «Заневское сельское поселение». Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО «Заневское сельское поселение», подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МО «Заневское сельское поселение» ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО «Заневское сельское поселение»:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО «Заневское сельское поселение»;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы (под фактическим индикатором подразумевается, к примеру, объем энергетических ресурсов, потребленных фактически за определенный период реализации программы, либо средств затраченных на них) ;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой (под нормативным индикатором подразумевается, к примеру, объем энергетических ресурсов, которые по расчетам планировалось потребить за определенный период реализации программы, либо средств затраченных на них).

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.