Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2012 г.	                                                                                            № 330

дер. Заневка

О периодическом протапливании

Во исполнение  п. 5 Постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2011 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» с учётом установившихся пониженных средних температур наружного воздуха и других неблагоприятных погодных факторов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям ресурсоснабжающих организаций с 01.10.2012 года приступить к периодическому протапливанию в соответствии с графиком подключения систем теплоснабжения. Включение оборудования теплоисточников и подключение зданий производить в соответствии с п. п. 4.8, 4.9 «Правил…».

2. При понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов и ниже в течении пяти суток или резком понижении температуры наружного воздуха, перейти к регулярному отоплению, соблюдая следующую очередность подключения потребителей:

- детские, лечебные и школьные учреждения;

- жилые здания, общежития и гостиницы;

- иные потребители.

3. В течение семи суток после подключения всех зданий управляющие компании проводят проверку состояния оборудования и первичную регулировку внутридомовых систем. При этом теплоснабжающие организации должны обеспечить расчётные гидравлические параметры на вводов в здания.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по ЖКХ и градостроительству Бубликова В. П.

Глава Администрации                                                                         А. В. Гердий