Приложение 1

к конкурсной документации для проведения конкурса

по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом (многоквартирными домами)

АКТ

о состоянии общего имущества многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный

район, Заневское сельское поселение, дер. Кудрово, ул. Австрийская,

дом 4 корпус 1

| I. Общие сведения о многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район дер. Кудрово, ул. Австрийская, дом 4 корпус 1 |  |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома |  | нет информации |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | типовой |  |  |
| 4. Год постройки |  | 2015 г. |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 5% |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  | 5% |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  | не проводился |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | информация отсутствует |  |  |
| 9. Количество этажей: |  | 11-19 |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | есть |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  | нет |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | нет |  |  |
| 13. Наличие мезонина - надстройки |  | есть |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 797 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества (шт.) : 10-Н,16-Н,17-Н,19-Н офис; 12-Н, 13-Н, 14-Н, 15-Н торговые помещения |  | 8 |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | информация отсутствует |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | информация отсутствует |  |  |
| 18. Общий строительный объем (куб.м.) |  | 171 368,72 |  |  |
| 19. Площадь ( кв.м.): |  |  |  |  |
| общая площадь здания, включая площадь квартир, встроенных технологических помещений, лестничных клеток, включая площадь балконов, лоджий и террас |  | 47 140,50 |  |  |
| всего общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас - общая площадь квартир) |  | 31 588,80 |  |  |
| всего общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) |  | 32 940,50 |  |  |
| всего общая площадь нежилых помещений, (встроенных технологических помещений, лестничных клеток, необорудованных подвалов, нежилых балконов, лоджий террас) |  | 14 200,00 |  |  |
| нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 1 295,30 |  |  |
| 20. Количество лестниц (шт.): ЛК-1,ЛК-2,ЛК-3ЛК-4,ЛК-5,ЛК-6,ЛК-7,ЛК-8,ЛК-9,ЛК-10,ЛК-11,ЛК-12,ЛК-13,ЛК-14 |  | 14 |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц ЛК-1,ЛК-2,ЛК-3ЛК-4,ЛК-5,ЛК-6,ЛК-7,ЛК-8,ЛК-9,ЛК-10,ЛК-11,ЛК-12,ЛК-13,ЛК-14 (кв.м.) |  | 9 334,00 |  |  |
| Кроме того (ЛК), площадь балконов, лоджий, веранд и террас с понижающими коэффициентами (кв.м.) |  | 366,90 |  |  |
| 23.Технологические помещения (кв.м.): |  |  |  |  |
| мусоросборник 1-Н, 5-Н,11-Н,18-Н,22 -Н,23-Н,24-Н,25 -Н |  | 29,80 |  |  |
| колясочные 2-Н,6-Н,28-Н,31-Н, 34-Н,37-Н,40-Н,43-Н |  | 210,50 |  |  |
| машинное отделение 3-Н, 7-Н,29-Н,32-Н,35-Н,38-Н,41-Н,44-Н |  | 179 |  |  |
| венткамера 4-Н,8-Н,30-Н,33-Н,36-Н,39-Н,42-Н,45-Н,53-Н,55-Н,56-Н,58-Н,63-Н |  | 299,7 |  |  |
| газовая котельная 9-Н 46-Н |  | 141,5 |  |  |
| помещения 20-Н,21-Н,26-Н,27-Н |  | 402,9 |  |  |
| пожарная насосная 49-Н, 61-Н |  | 40 |  |  |
| насосная 49-Н, 61-Н |  | 22,5 |  |  |
| водомерный узел 50-Н,60-Н |  | 28,3 |  |  |
| ИТП 51-Н,57-Н, 64-Н |  | 116,1 |  |  |
| ГРЩ 52-Н,54-Н,62-Н |  | 125,80 |  |  |
| 68-Н,69-Н |  | 1500,00 |  |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 1. Фундамент | свайно-плитный с толщиной плиты 620 мм |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 2. Несущие стены | внутренние продольные и поперечные монолитные ж/б стены |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 3. Ненесущие наружные стены | газобетон, толщиной 375 мм |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 4. Перекрытия | ж/б плита монолитная толщиной плиты 200 мм |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 5. Крыша(материал кровли) | Инверсионная, асфальтобетон с гидроизоляцией резинобитумной мастикой |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 6.Балконные плиты | ж/б плита, толщиной 200 мм |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 7. Вентиляционные каналы | сборные железобетонные, толщиной 120 мм, поэтажно опирающиеся на перекрытия |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |
| система радиовещания. система телевидения | в наличии |  | соответствует техническому регламенту |  |
| лифт, инвалидные подъемники | в наличии |  | соответствует техническому регламенту |  |
| вентиляция | в наличии |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| электроснабжение | категория надежности - II(вторая) |  | соответствует техническому регламенту |  |
| теплоснабжение | система двухтрубная (подающий и обратный трубопровод) |  | соответствует техническому регламенту |  |
| холодное водоснабжение | хозяйственно-питьевой водопровод |  | соответствует техническому регламенту |  |
| горячее водоснабжение | централизованное с закрытой системой от ИТП |  | соответствует техническому регламенту |  |
| водоотведение | К 1-бытовая канализация; К 2 - внутренний водосток |  | соответствует техническому регламенту |  |
| отопление | источник тепла-2 крышные газовые котельные, тепловой пункт- 3 шт. |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 10. Общие сведения о земельном участке многоквартирных жилых домов: ул. Австрийская д.4 корпус 1, ул. Австрийская д.4 корпус 2 |  |  |  |  |
| 10.1. Общая площадь земельного участка 23 844 кв.м. |  |  |  |  |
| 10.2 Кадастровый номер земельного участка | 47:07:1044001:500 |  |  |  |
| 10.3. Элементы благоустройства: площади тротуаров, дорожек и площадок ; площадь озеленения (кв.м.) |  |  |  |  |
| прощадь дорожных покрытий | 5 770 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| прощадь тротуаров | 2 615 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| прощадь набивных покрытий | 1 537 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| площадь озеленения | 8 914 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| детская площадка, оборудованная малыми архитектурными формами | 1 058 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| спортивная площадка, оборудованная малыми архитектурными формами | 361 |  | соответствует техническому регламенту |  |

АКТ

о состоянии общего имущества многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный

район, Заневское сельское поселение, дер. Кудрово, ул. Австрийская,

дом 4 корпус 2

| I. Общие сведения о многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район дер. Кудрово, ул. Австрийская, дом 4 корпус 2 |  |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома |  | нет информации |  |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | типовой |  |  |
| 4. Год постройки |  | 2015 г. |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 5% |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  | 5% |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  | не проводился |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | информация отсутствует |  |  |
| 9. Количество этажей: |  | 22 |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | есть |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  | нет |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | нет |  |  |
| 13. Наличие мезонина - надстройки |  | есть |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 489 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества (шт.) |  | нет |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | информация отсутствует |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | информация отсутствует |  |  |
| 18. Общий строительный объем (куб.м.) |  | 91 983,89 |  |  |
| 19. Площадь ( кв.м.): |  |  |  |  |
| общая площадь здания, включая площадь квартир, встроенных технологических помещений, лестничных клеток, включая площадь балконов, лоджий и террас |  | 24 769,60 |  |  |
| всего общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас - общая площадь квартир) |  | 17 409,60 |  |  |
| всего общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) |  | 18 056,30 |  |  |
| всего общая площадь нежилых помещений, (встроенных технологических помещений, лестничных клеток, необорудованных подвалов, нежилых балконов, лоджий террас) |  | 6 713,30 |  |  |
| нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | нет |  |  |
| 20. Количество лестниц (шт.): ЛК-1,ЛК-2,ЛК-3ЛК-4,ЛК-5,ЛК-6 |  | 6 |  |  |
| 21. Уборочная площадь лестниц ЛК-1,ЛК-2,ЛК-3ЛК-4,ЛК-5,ЛК-6 (кв.м.) |  | 4 954,40 |  |  |
| Кроме того (ЛК), площадь балконов, лоджий, веранд и террас с понижающими коэффициентами (кв.м.) |  | 252,00 |  |  |
| 23. Технологические помещения (кв.м.): |  |  |  |  |
| помещение ТСЖ 1-Н |  | 33,30 |  |  |
| технологическиепомещения 2-Н,6-Н,10-Н,14-Н,16-Н,38-Н |  | 815,80 |  |  |
| мусоросборник 3-Н, 7-Н,11-Н, |  | 10,80 |  |  |
| кладовая 4-Н, 8-Н,12-Н, |  | 10,80 |  |  |
| колясочные 5-Н,9-Н,13-Н |  | 78,00 |  |  |
| машинное отделение 15-Н, 18-Н,20-Н |  | 66,6 |  |  |
| венткамера 16-Н,17-Н,21-Н |  | 87 |  |  |
| газовая котельная 19-Н |  | 61,5 |  |  |
| ГРЩ 22-Н,33-Н |  | 77,60 |  |  |
| водомерный узел 26-Н |  | 14,2 |  |  |
| насосная 27-Н, 32-Н,37-Н |  | 83,4 |  |  |
| ИТП 28-Н,29-Н, 35-Н,36-Н |  | 83,5 |  |  |
| II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |  |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 1. Фундамент | свайно-плитный с толщиной плиты 620 мм |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 2. Несущие стены | внутренние продольные и поперечные монолитные ж/б стены |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 3.Внутриквартиные перегородки | пазогребневые, толщиной 80 мм |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 4. Перекрытия | ж/б плита монолитная толщиной плиты 200 мм |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 5. Крыша(материал кровли) | Инверсионная, асфальтобетон с гидроизоляцией резинобитумной мастикой |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 6.Балконные плиты | ж/б плита, толщиной 200 мм |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 7. Вентиляционные каналы | сборные железобетонные, толщиной 120 мм, поэтажно опирающиеся на перекрытия |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |
| система радиовещания. система телевидения | в наличии |  | соответствует техническому регламенту |  |
| лифт, инвалидные подъемники | в наличии |  | соответствует техническому регламенту |  |
| вентиляция | в наличии |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| электроснабжение | категория надежности - II(вторая) |  | соответствует техническому регламенту |  |
| теплоснабжение | система двухтрубная (подающий и обратный трубопровод) |  | соответствует техническому регламенту |  |
| холодное водоснабжение | хозяйственно-питьевой водопровод |  | соответствует техническому регламенту |  |
| горячее водоснабжение | централизованное с закрытой системой от ИТП |  | соответствует техническому регламенту |  |
| водоотведение | К 1-бытовая канализация; К 2 - внутренний водосток |  | соответствует техническому регламенту |  |
| отопление | источник тепла-крышная газовая котельная, тепловой пункт- 2 шт. |  | соответствует техническому регламенту |  |
| 10. Общие сведения о земельном участке многоквартирных жилых домов: ул. Австрийская д.4 корпус 1, ул. Австрийская д.4 корпус 2 |  |  |  |  |
| 10.1. Общая площадь земельного участка 23 844 кв.м. |  |  |  |  |
| 10.2 Кадастровый номер земельного участка | 47:07:1044001:500 |  |  |  |
| 10.3. Элементы благоустройства: площади тротуаров, дорожек и площадок ; площадь озеленения(кв.м.) |  |  |  |  |
| прощадь дорожных покрытий | 5 770 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| прощадь тротуаров | 2 615 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| прощадь набивных покрытий | 1 537 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| площадь озеленения | 8 914 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| детская площадка, оборудованная малыми архитектурными формами | 1 058 |  | соответствует техническому регламенту |  |
| спортивная площадка, оборудованная малыми архитектурными формами | 361 |  | соответствует техническому регламенту |  |

Ведущий специалист сектора

ЖКХ и благоустройства                                                                    Сердцелюбова Т.В.