Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 14.08.2018 № 508

Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование имущества | Кадастровый номер | Адрес местонахождения | Год постройки | Технические характеристики |
| Протяженность, п.м. | Диаметр |
| 1 | Водопровод В-1 от ввода В1-1 жилого дома № 16/2 до врезки в существующую сеть по ул. Новая, гп. Янино-1 | 47:07:1002003: 303 | Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Янино-1, ул. Новая | 2013 | 18,0 | 110мм (ПЭ) |
| 2 | Внутриквартальные водопроводные сети ø63÷180мм (ПЭ)для эксплуатации жилого комплекса по ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 и 2  | 47:07:0000000: 91089 | Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Янино-1 | 2014 | 37,94 | 63мм (ПЭ) |
| 39,98 | 110мм (ПЭ) |
| 320,63 | 180мм (ПЭ) |
| 3 | Подводящий водопровод 2ø225мм (ПЭ) для эксплуатации жилого комплекса по ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 и 2 | 47:07:0000000: 91089 | Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Янино-1 | 2014 | 125,10 | 225 мм (ПЭ) |
| Кроме того, футляры:118,47 | 450мм (ПЭ) |