Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 08.04.20 10 года № 17

Адресная программа

капитального строительства и ремонта объектов МО «Заневское сельское поселение» на 2010 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Код классификации | Наименование объекта | Вид работ. Номера смет, расчетов | Сумма финансирования (тыс .руб.) | Заказчик | Приме­чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ***Реконструкция котельной № 40 (дер. Янино) с увеличе­нием мощности и переводом на газ. В том числе:*** | | Всего | 86958,65 |  |  |
| 1.1. |  | Установка тепломеханического оборудования | Смета 06-06  Материалы Строительно- монтаж.работы | 47692,26 в т.ч.:  45819,25 1873,011 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  |
| 1.2. | • | Прокладка наружных сетей газопровода на участке «ГРП - котельная № 40»  (земляные работы, ограждение . контур заземления, молниеотвод, протекторная защита) | Смета 06-06  Строительно- монтаж.работы Материалы | 4014,01 в т.ч.:  2533,64  1480,37 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  |
| 1.3. |  | Вынос существующих инженерных се­тей из проектной зоны трассы газопро­вода | Смета 01-01-05 Строительно- монтаж.работы | 16,77 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | |  | Пуско-наладочные работы систем авто­матизации тепломеханического оборудования | Смета 07-02 Строительно- монтаж.работы | |  | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  | |
| 1.5. | |  | Работы по замене газового оборудования | Смета 02-01-08  Материалы Строительно- монтаж.работы | | 6094,28 в т. ч.:  3154,22  2940,06 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  | |
| 1.7. | |  | Реконструкция трансформаторной под­станции (ТП) | Смета 02-01-13  Материалы Строительно- монтаж.работы Подключение | | 8997,78 в т. ч.:  3678,74  479,31  4839,73 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  | |
| 1.8. | |  | Реконструкция внеплощадочных тепловых сетей | Смета 06-01 Строительно- монтаж.работы Материалы | | 20000,0 в т.ч.:  5685,0  14315,0 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  | |
| 2. | | ***Капитальный ремонт объектов жилищно- коммунального комплекса*** | | Всего | | 4768,99 |  |  | |
| 2.1. | |  | Ремонт электрооборудования и сетей жилых домов по адресу: дер. Янино ул.Новая дома №№ 1-11. | Смета  Строительно-  монтаж.работы  Материалы | | 1850,0 в т.ч.  1316,83  533,17 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  | |
| 2.2. | |  | Капитальный ремонт уличного освеще­ния ул. Шоссейная на участке «Янин-  ский СКСДЦ» - перекресток ООО «Логистический парк «Янино» | Смета  Строительно- монтаж.работы Материалы | | 85,88 в т.ч.  38,95  46,93 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  | |
| 2.3. | |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и водомерных узлов в ИТП жилых домов №№ 12, 13, 14,15 по адресу: дер.Янино ул. Новая | Смета  Проект-сметн. докумен. Строительно- монтаж.работы Материалы | | 1100,0  180,0  520,0  400,0 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  | |
|  | |  | Капитальный ремонт мягкой кровли  дома № 48 дер.Заневка, 13000 м2 | Смета  Строительно- монтаж.работы Материалы | | 1733,11 | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  | |
| 3. | ***Мероприятия по благоустройству*** | | | Всего | 6089,12 | |  |  |
| 3.1. |  | | Строительство площадок для ТБО:   * дер.Заневка, у ж/д переезда пл.Заневский пост напротив дома № 3; * дер.Заневка, ул.Ладожская, напротив д. № 61 * дер.Кудрово, въезд к дому; * дер.Новосергиевка (перекресток дороги на дер.Старая и проезда к дому); * дер.Суоранда (перекресток ул.Ржавского - ул.Новая) | Смета  Строительно- монтаж.работы Материалы | 1089,12  666,63  422,49 | | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  |
| 3.2. |  | | Строительство мини-стадиона в дер.Заневка | Смета  Проект-сметн. докумен Строительно- монтаж.работы | 5000,0 (переход)  150,0  4850,0 | | Администрация МО «Заневское сельское поселение» |  |