## жил фонд 2008
Утверждено решением Совета депутатов МО "Заневское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области от "____"____________2008 г. № _____
Адресная программа капитального ремонта жилого фонда, внутридомовых сетей, междомовых асфальтовых покрытий, газификации и комплексного благоустройства населенных пунктов муниципального образования "Заневское сельское поселение" на 2008-2010гг
№ п/п | Заказчик | наименование вида работ | Объем выполняемых работ | ед.измерений | наименование и адрес объекта | срок выполнения работ | ориентировочная стоимость, тыс. руб | Источник финасирования | примечание
1.Общестроительные работы
1.1 | Администрация | Ремонт шиферной кровли | 600 | м2 | ул. Новая д.3 |  | 900 | бюджет
1.2 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 600 | м2 | ул. Новая д.7 |  | 900 | бюджет
1.3 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 600 | м2 | ул. Новая д.8 |  | 900 | бюджет
1.4 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 600 | м2 | ул. Новая д.9 |  | 900 | бюджет
1.5 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 600 | м2 | ул. Новая д.10 |  | 900 | бюджет
1.6 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 600 | м2 | ул. Новая д.11 |  | 900 | бюджет
1.7 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 1210 | м2 | ул. Новая д.12 |  | 1500 | бюджет
1.8 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 1210 | м2 | ул. Новая д.13 |  | 1500 | бюджет
1.9 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 1080 | м2 | ул. Новая д.14 |  | 1300 | бюджет
1.10 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 1080 | м2 | ул. Новая д.15 |  | 1300 | бюджет
1.11 | Администрация | Ремонт шиферной кровли | 350 | м2 | ул. Шоссейная д.15 |  | 500 | бюджет
1.12 | Администрация | Ремонт шиферной кровли | 350 | м2 | ДОС д.3 |  | 400 | бюджет
1.13 | Администрация | Ремонт шиферной кровли | 350 | м2 | ДОС д.4 |  | 400 | бюджет
1.14 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 896 | м2 | д.4/52 |  | 1100 | бюджет
1.15 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 896 | м2 | д.4/53 |  | 1100 | бюджет
1.16 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 896 | м2 | д.4/65 |  | 1100 | бюджет
1.17 | Администрация | Ремонт мягкой кровли | 960 | м2 | д.4/68 |  | 1270 | бюджет
1.18 | Администрация | Герметизация межпанельных стыков жилых домов | 1000 | п.м. |  |  | 240 | бюджет
1.19 | Администрация | капитальный ремонт перекрытий |  |  | 4/1 кв.6 |  | 100 | бюджет
|  | ИТОГО | 13878 |  |  |  | 17210
2.Внутридомовые инженерные сети
2.1 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | ул. Новая д.12 |  | 950 | бюджет
2.2 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | ул. Новая д.13 |  | 950 | бюджет
2.3 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | ул. Шоссейная д.15 |  | 165 | бюджет
2.4 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/52 |  | 1070 | бюджет
2.5 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/53 |  | 935 | бюджет
2.6 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/65 |  | 935 | бюджет
2.7 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/68 |  | 1090 | бюджет
2.8 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/16 |  | 310 | бюджет
2.9 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/38 |  | 310 | бюджет
2.10 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/1 |  | 310 | бюджет
2.11 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/29 |  | 608 | бюджет
2.12 | Администрация | Замена сетей ЦО, ХВС, ГВС |  |  | д.4/43 |  | 310 | бюджет
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7943
3.Комплексное благоустройство
3.1 | Администрация | Работы по очищению ливневых канав д. Янино-1 |  |  |  |  | 1725 | бюджет
3.2 | Администрация | Продолжение работ по благоустройству территории за домом 50 (очистка, ограждение пруда, формирование бытовой зоны). Мощение тротуарной плитки д. Заневка, строительство парковочных мест. |  |  |  |  | 5405 | бюджет
3.3 | Администрация | Комплексное благоустройство сквера в д.Янино-1 между домами 4/71 и 4/52 |  |  |  |  | 2070 | бюджет
3.4 | Администрация | Комплексное благоустройство территории, мощение тротуарной плиткой на зеленой зоне возле дома 4/65 д. Янино-1 | 1000 | м2 |  |  | 1725 | бюджет
3.5 | Администрация | Комплексное благоустройство территории возле дома № 13 д. Янино-1 с устройством парковочных мест | 1000 | м2 |  |  | 1150 | бюджет
3.6 | Администрация | Комплексное благоустройство территории возле дома № 14 д. Янино-1 с устройством парковочных мест | 1000 | м2 |  |  | 1150 | бюджет
3.7 | Администрация | Комплексное благоустройство территории возле дома № 15 д. Янино-1 с устройством парковочных мест | 1000 | м2 |  |  | 1150 | бюджет
3.8 | Администрация | Устройство бетонного основания 3-х площадок ТБО |  |  | дер. Янино-1 | до 30.05.08 | 210 | бюджет
3.9 | Администрация | обрудование площадки для сбора отходов с учетом утилизации жидких бытовых отходов у муниципального многоквартирного дома |  |  | дер. Янино-2 |  | 470 | бюджет
3.10 | Администрация | Восстановление пешеходной дорожки с бортовыми камнями, дренажной канавой и озеленение. От Колтушского ш. До конторы СА "Колхоз Янино" д. Янино-1 | 300 | м2 |  |  | 690 | бюджет
3.11 | Администрация | Продолжение работ по ограждению заборами придомовых территорий д. Янино-1 ул. Новая дома: № 1-11, № 13-15, д. Заневка дом № 50, детских площадок в д. Хирвости и д. Суоранда. | 1500 | п.м | Ул. Новая с 1-11, дом. Новая д.13,14,15 |  | 2875 | бюджет
3.12 | Администрация | Строительство и оборудование малого спортивного стадиона (волейбол, баскетбол, футбол) и детской площадки |  |  | д. Заневка |  | 2000 | инвест. Прогр.
3.13 | Администрация | Восстановление, озеленение, мощение тротуарной плиткой, ограждение заборами сквера между домами № 1-11 д. Янино-1, памятник Ленину |  |  | ул. Новая д.1-11, дер. Янино-1 |  | 2530 | бюджет
3.14 | Администрация | Приобретение зеленых насаждений, цветов для озеленения придомовых территорий |  |  |  |  | 460 | бюджет
3.15 | Администрация | Строительство стадиона | ПСД |  | дер. Янино, за Янинской СОШ |  |  | инвест
3.16 | Администрация |  | СМР |  |  |  |  | инвест
|  | ИТОГО | 5800 |  |  |  | 23610
4.Объекты дорожного хозяйства
5.1 | Администрация | Ремонт дороги по центральной улице от асфальтированного участка до железной дороги д. Заневка | 2400 | м2 |  |  | 2760 | бюджет
5.2 | Администрация | Ремонт дороги в частном секторе ул. Ладожская от уч. 1 до 12, от 63 до 70, от 98 до 109, старая Заневка | 2400 | м2 |  |  | 4600 | бюджет
5.3 | Администрация | Замена асфальтового покрытия в д. Янино-1 д. 4/1, 4/29, 4/38, 4/16 | 1000 | м2 |  |  | 575 | бюджет
5.4 | Администрация | Ремонт дороги частный сектор д. Янино-1 | 2400 | м2 |  |  | 2760 | бюджет
5.5. | Администрация | ремонт дороги к пос. Мяглово | 1200 | м |  |  | 1400
|  | ИТОГО | 9400 |  |  |  | 12095
5. Развитие инженерной инфраструктуры, объектов теплоснабжения, электроснабжения и разработка проектной документации
5.1 | Администрация | Замена водовода Ду 100 в дер. Кудрово, Новосергиевка | СМР |  | дер. Кудрово, Новосергиевка |  | 4000 | инвест
5.2 | Администрация | Замена участка водовода Ду 500 | ПСД |  | дер. Янино |  | 2500 | инвест
5.3 | Администрация |  | СМР |  | дер. Янино |  | 52500 | инвест
5.4 | Администрация | Реконструкция КНС со строительством 2-х ниток напорного коллектора | ПСД |  | дер. Янино |  | 3000 | инвест
5.5 | Администрация |  | СМР |  | дер. Янино |  | 50000 | инвест
5.6 | Администрация | Строительство кольцевого водовода с ПНС | ПСД |  | дер. Суоранда, Хирвости |  | 1000 | инвест
5.7 | Администрация |  | СМР |  |  |  | 25000 | инвест
5.8 | Администрация | Реконструкция котельной № 40 | ПСД |  | дер. Янино |  |  | инвест
5.9 | Администрация |  | СМР |  | дер. Янино |  |  | инвест
5.10 | Администрация | Проектирование внешнего электроснабжения по котельной № 40 | ПСД |  | дер. Янино |  | 1000 | инвест
5.11 | Администрация | электроснабжение КНС-1 | ПСД |  | дер. Янино |  | 1000 | инвест
5.12 | Администрация | проектирование участка водовода от д.53 до водоразборной колонки у ж.д.60 | ПСД |  | дер. Заневка |  | 400 | бюджет
5.13 | Администрация | строительство участка водовода от д.53 до водоразборной колонки у ж.д.60 |  |  | дер. Заневка |  | 1610 | бюджет
5.14 | Администрация | капитальный ремонт водовода Ду 50 от ж.д.1 до ж.д.9 по 2-3 линии |  |  | дер. Янино-1 |  | 200 | бюджет
5.15 | Администрация | Монтаж блока комплексной подготовки воды |  |  | котельная №10 |  | 1700 | бюджет
5.16 | Администрация | замена насоса ГВС № 2,3 "Willo" Q=100м3/ч,Н=60м |  |  | котельная №10 |  | 260 | бюджет
5.17 | Администрация | замена автоматики безопасности и регулирования |  |  | котельная №10 |  | 800 | бюджет
5.18 | Администрация | капитальный ремонт тепловой сети и ГВС от УТ-2 до ж.д.№12 по ул. Новая |  |  | котельная №10 |  | 2529 | бюджет
5.19 | Администрация | капитальный ремонт тепловой сети и ГВС от столовой до ж.д. № 15 по ул. Шоссейная |  |  | котельная №10 |  | 1370 | бюджет
5.20 | Администрация | капитальный ремонт тепловой сети и ГВС от столовой до ж.д. № 10 по ул. Новая |  |  | котельная №10 |  | 1350 | бюджет
5.21 | Администрация | капитальный ремонт тепловой сети и ГВС от амбулатории до ж.д. ДОС-1 |  |  | котельная №10 |  | 1400 | бюджет
5.22 | Администрация | капитальный ремонт тепловой сети и ГВС от УТ-1 до ж.д. № 7 по ул. Новая |  |  | котельная №10 |  | 600 | бюджет
5.23 | Администрация | замена водяного подогревателя исходной воды |  |  | котельная №10 |  | 150 | бюджет
5.24 | Администрация | капитальный ремонт подгтотовки и подачи горячей воды ( деаэратор, насос ГВС, охладитель выпара) |  |  | котельная №10 |  | 270 | бюджет
5.25 | Администрация | капитальный ремонт автоматического регулирования деаэратора (температура деаэарированной воды, уровень воды в баке) |  |  | котельная №10 |  | 284 | бюджет
5.26 | Администрация | капитальный ремонт парового котла "Энергия -6) -2 шт |  |  | котельная №10 |  | 1200 | бюджет
|  | Итого котельная № 10 |  |  |  |  | 11913
5.27 | Администрация | замена дымососа на котле ДКВР 6,5/13 № 1 |  |  | котельная №40 |  | 250 | бюджет
5.28 | Администрация | ЭТД дымовой трубы |  |  | котельная №40 |  | 220 | бюджет
5.29 | Администрация | капитальный ремонт тепловой сети к ж.д. №4/68 |  |  | котельная №40 |  | 500 | бюджет
5.30 | Администрация | капитальный ремонт мазутной емкости №1 |  |  | котельная №40 |  | 480 | бюджет
5.31 | Администрация | замена питательного насоса ЦНСГ 38/154 |  |  | котельная №40 |  | 75 | бюджет
5.32 | Администрация | замена автоматики безопасности и регулирования |  |  | котельная №40 |  | 250 | бюджет
5.33 | Администрация | капитальный ремонт сетевого деаэратора |  |  | котельная №40 |  | 315 | бюджет
5.34 | Администрация | восстановление сетей ГВС L=2х1, 194 к м Ф 57-159 мм |  |  | котельная №40 |  | 2360 | бюджет
5.35 | Администрация | капитальный ремонт тепловой сети к ж.д. 4/65 |  |  | котельная №40 |  | 160 | бюджет
5.36 | Администрация | установка второго трансформатора и фидера |  |  | котельная №40 |  | 150 | бюджет
|  | Итого котельная № 40 |  |  |  |  | 4760
5.37 | Администрация | Обслуживание уличного освещения территории поселений |  |  |  |  | 1150 | бюджет
5.38 | Администрация | ремонт уличного освещения дер. Мяглово |  |  |  |  | 200 | бюджет
5.39 | Администрация | Разработка проекта и строительство ливневой канализации в д. Янино-1 |  |  |  |  | 5175 | бюджет
5.40 | Администрация | капитальный ремонт водопроводных сетей Ду 200мм | 65 | пм | от д.4/65 до д.4/68 дер. Янино |  | 950
5.41. | Администрация | капитальный ремонт водопроводных сетей Ду 50ммПНД | 100 | пм | от 5 линии до д.15 ул. Шоссейная дер. Янино |  | 183
5.42 | Администрация | замена штурвальной задвижки в камере на водоводе Ду 500мм | 1 | шт | камера № 1 напротив д. № 101 ул. Шоссейная , дер. Янино |  | 90
5.43 | Администрация | замена насоса СДВ 80/18 | 1 | шт | КНС-2 дер. Янино |  | 80
5.44 | Администрация | замена насоса СМ 65-200/4 | 1 | шт | КНС-3, дер. Янино |  | 70
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 166781
6. Газификация
6.1 | Администрация | Разработка проекта газификации | ПСД |  | дер. Новосергиевка- двухэтажные дома |  | 400 | бюджет
6.2 | Администрация | Разработка проекта газификации | ПСД |  | дер. Хирвости |  | 500 | инвест
6.3 | Администрация | Разработка проекта газификации | ПСД |  | дер. Суоранда |  | 500 | инвест
6.4 | Администрация | Разработка проекта газификации | ПСД |  | дер. Новосергиевка |  | 500 | инвест
6.5 | Администрация | Разработка проекта газификации (распределительный газопровод низкого давления к муниципальныйм жилым домам) | ПСД |  | дер. Янино-1 д.4/1,4/29,4/38,4/16, 4/43 |  | 500 | инвест
6.6 | Администрация |  | СМР |  |  |  | 1500 | бюджет
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3900
7. Противопожарная безопасность
7.1 | Администрация | Установка на фасадах зданий недостающих светоуказателей пожарных гидрантов |  |  | дер. Янино-1, |  | 40 | инвестиционный договор с ИКЕЯ МОС
дер. Заневка
дер. Янино-2 (при въезде в деревню)
7.2 | Администрация | Устройство наружного противопожарного водоснабжения (монтаж пожарных гидрантов, выкапывание и чистка пожарных водоемов) |  |  | дер. Янино-1, (ул. Шоссейная, торговая зона ИП Мамедов, торговая зона ИП Багдевич) |  | 200
дер. Суоранда
7.3 | Администрация | оборудование подъездов с твердым покрытием к имеющимся водоисточникам |  |  | дер. Янино-1, (ул. Шоссейная, торговая зона ИП Мамедов, торговая зона ИП Багдевич) |  | 100
дер. Суоранда
7.4 | Администрация | Установка пожарной сигнализации и камер наружного видеонаблюдения |  |  | здание администрации (дер. Заневка д.48) |  | 350
Янинский СДК (дер. Янино-1, ул. Шоссейная д.46)
7.5 | Администрация | Устройство защитных пожарных полос (посадка деревьев, выкапывание полос) |  |  | дер. Янино-1, дер. Заневка |  | 100
7.6 | Администрация | приобретение пожарного инвентаря (багры, огнетушители, лопаты, ведра) |  |  | дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-1, (частный сектор) дер. Заневка (частный сектор) |  | 80
7.7 | Администрация | обеспечение переносными пожарными мотопомпами населенных пунктов |  |  | Садоводство "Колос", дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 |  | 186
7.8 | Администрация | Устройство пожарного водоемав д. Янино-1 |  |  | дер. Янино-1 |  | 600
7.9 | Администрация | замена пожарного гидранта на водоводе ДУ 500мм | 1 | шт | напротив д. № 14 дер. Янино ( у сараев) |  | 20
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1676
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 233215