| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ» ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПЛОЩАДЬЮ 16 ГА В Д. ЯНИНО-2 ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТОМ 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Главный инженер В.М. Овчинников Главный инженер проекта М.В. Коок 2014 Состав проекта |
| --- |
| Но-мер тома | Обозначения | Наименование | Приме- чание |
| 1 | Том 1 | Основная часть проекта планировки |  |
|  |  | и межевания территории |  |
| 2 | Том 2 | Материалы по обоснованию проекта |  |
|  |  | планировки и межевания территории |  |
|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|  |  |  |  |  |  | СП |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |
| ГАП | Коок |  | 2014 | Состав проекта | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | П | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |
| Содержание тома |
| Обозначения | Наименование | Примечание |
| ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Положения о размещении объектов |  |
|  | капитального строительства |  |
|  | 1. Размещение объектов капитального |  |
|  | строительства местного значения Всеволожского муниципального района |  |
|  | 2. Размещение объектов капитального |  |
|  | строительства местного значения Колтушского сельского поселения |  |
|  | 3. Параметры застройки территории |  |
|  | 4. Система социального обслуживания |  |
|  | 5. Система транспортного обслуживания |  |
|  | 6. Система инженерно-технического обеспечения |  |
|  | Графическая часть |  |
| Лист 1 | Чертеж планировки территории |  |
|  | красными линиями | М 1:1000 |
| Лист 2 | Чертеж планировки территории с объектами | М 1:1000 |
|  | транспортной инфраструктуры на 1 очередь |  |
|  | реконструкции Колтушского шоссе |  |
| Лист 3 | Чертеж планировки территории с объектами | М 1:1000 |
|  | транспортной инфраструктуры на расчетный |  |
|  | срок реконструкции Колтушского шоссе |  |
| Лист 4 | Чертеж планировки территории с объектами | М 1:1000 |
|  | инженерной инфраструктуры |  |
| Лист 5 | Границы зон планируемого размещения | М 1:1000 |
|  | объектов капитального строительства |  |
|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |
| ГИП | Коок |  |  | Содержание | Стадия | Лист | Листов |
| Архитектор | Коряковская |  |  |  | ППТ | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |
|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|  |  |  |  |  |  | ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |
| ГИП | Коок |  | 2014 | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Н. контр. | Коок |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ОАО «Ленгражданпроект» |
| Разработал | Драгунов |  |  |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

| таблица 1 |
| --- |
| №№ жилых компл. | Наименование объекта | этаж- ность | Площадь м2 | кол-во квар- тир | Q отопл. кВт гкалл/ч | Q вент. кВт гкалл/ч | Q*** ГВСср. кВт гкалл/ч | Q*** ГВСмах кВт гкалл/ч | Q суммар. с ГВСср кВт гкалл/ч | Q суммар. с ГВСмах кВт гкалл/ч |
|  |  |  | застр | общая |  |  |  |  |  |  |  |

|  | проектируемая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилой дом | 8 |  | 10410 | 240 | 1067 |  | 135 | 500 | 1202 | 1567 |
|  |  |  |  |  |  | 0,92 |  | 0,12 | 0,43 | 1,04 | 1,35 |
| 2 | жилой дом | 8 |  | 11590 | 289 | 1188 |  | 150 | 540 | 1338 | 1728 |
|  |  |  |  |  |  | 1,02 |  | 0,13 | 0,47 | 1,15 | 1,49 |
| 3 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 120 | 738 |  | 93 | 380 | 831 | 1118 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,96 |
| 4 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 128 | 738 |  | 94 | 383 | 832 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,97 |
| 5 | жилой дом | 8 |  | 7200 | 128 | 738 |  | 94 | 383 | 832 | 1121 |
|  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,08 | 0,33 | 0,72 | 0,97 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3005 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  | 1124,00 | 1413,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 0,97 | 1,22 |
| 6 | жилой дом | 8 |  | 8500 | 161 | 871 |  | 110 | 430 | 981 | 1301 |
|  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,09 | 0,37 | 0,85 | 1,12 |
| 7 | жилой дом | 8 |  | 7100 | 128 | 728 |  | 94 | 383 | 822 | 1111 |
|  |  |  |  |  |  | 0,63 |  | 0,08 | 0,33 | 0,71 | 0,96 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3005 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 769,75 |  |  |  | 1113,75 | 1402,75 |
|  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,96 | 1,21 |

| 8 | жилой дом | 8 |  | 15000 | 215 | 1538 |  | 195 | 660 | 1733 | 2198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1,33 |  | 0,17 | 0,57 | 1,49 | 1,89 |
|  | подземная автостоянка* |  |  | 3000 |  | 42,00 | 250,00 |  |  | 292,00 | 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,22 |  |  | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по дому |  |  |  |  | 1579,50 |  |  |  | 2024,50 | 2489,50 |
|  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  | 1,75 | 2,15 |
| 9 | Детский сад-ясли* | 1- |  |  |  | 121,92 | 52,30 | 26,00 | 138,00 | 200,22 | 312,22 |
|  |  | 2 |  |  |  | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,27 |
| 10 | Магазин** | 1- |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 7853,4 | 802,3 | 991,0 | 3414,1 | 9936,1 | 12452,7 |
|  |  |  |  |  |  | 6,77 | 0,69 | 0,85 | 2,94 | 8,57 | 10,74 |
|  | годовые потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепла гкал/г |  |  |  |  | 17329,3 | 2831,8 | 6513,26 |  | 26674,4 |  |
|  | Расход топлива в год,т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4141,9 |

*Нагрузки приняты по аналогу из ранее выпущенных проектов.

** Теплоснабжение магазина поз.10 предусматривается от автономного источника питания.

***Нагрузки на ГВС приняты из раздела ВК.

Суммарный тепловой поток на котельную состоит из Qот, Qвент., и среднечасового расхода тепла

на ГВС, а так же расхода тепла на собственные нужды котельной, которые составляют - 3%	Q=9936,1кВт

8,57Гкалл/ч

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инв.№ подп. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |

# Text boxes

В разработке основной части проекта планировки принимали участие следующие специалисты ОАО «Ленгражданпроект»:

| Главный архитектор ОАО «Ленгражданпроект», Руководитель ОГП, ГАП, кандидат архитектуры | М.В. Коок |
| --- | --- |
| Архитектор | И.В. Коряковская А.А. Драгунов |
| Главный специалист ВК | Л.П. Дыкина |
| Главный специалист ТС | Т.Н. Порхунова |
| Зав. группой ЭС | Г.А. Плохих |
| Зав. группой вертикальной планировки | С.В. Самсонова |

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями инженерных ведомств. Проектные решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Главный архитектор проекта                                            М.В. Коок

«_____» ____________ 2014 г.

Положения о размещении объектов капитального строительства

Решение проекта планировки направлены на наиболее рациональное использование рассматриваемой территории.

- Размещение объектов капитального  строительства местного значения Всеволожского муниципального района.

В границах проекта планировки планируется разместить следующие объекты капитального строительства местного значения Всеволожского муниципального района:

Детский ясли-сад на 100 мест

Площадь участка – 4806 кв. м., срок строительства – 2015 г.

- Размещение объектов капитального строительства местного значения Колтушского сельского поселения

В границах проекта планировки предусматривается размещение следующих объектов жилищного строительства:

| Поз. по ГП | Наименование | Этажность | Количество | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зданий | квартир | застройки здания | общая квар-тир здания | Строительный объем, куб. м |
|  |  |  |  | здания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектируемый жилой дом | 8 | 1 | 240 | 1897,5 | 10410 | 45560 |
| 2 | Проектируемый жилой дом | 8 | 1 | 289 | 2101 | 11590 | 50690 |
| 3 | Проектируемый жилой дом | 8 | 1 | 120 | 1447,3 | 7200 | 34740 |
| 4 | Проектируемый жилой дом | 8 | 1 | 128 | 1470,2 | 7200 | 34800 |

Таблица 1

| Поз. по ГП | Наименование | Этажность | Количество | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зданий | квартир | застройки здания | общая квар-тир здания | Строительный объем, куб. м |
|  |  |  |  | здания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Проектируемый жилой дом | 8 | 1 | 128 | 1480 | 7200 | 34800 |
| 6 | Проектируемый жилой дом | 8 | 1 | 161 | 1819 | 8500 | 43200 |
| 7 | Проектируемый жилой дом | 8 | 1 | 128 | 1453 | 7100 | 34320 |
| 8 | Проектируемый жилой дом | 8 | 1 | 215 | 3237 | 15000 | 63000 |

Предприятия обслуживания в границах проектирования:

|  | Магазин (существ.) | 1 | 1 | - | 159 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазин (проект.) | 1-2 | 1 | - | 658 | - |  |

Основные ТЭП

Общая площадь квартир – 74200 кв.м.;

Площадь застройки – 16463 кв.м.;

Площадь озеленения в границах участков с проектируемой застройкой – 2,4 га;

Площадь территории в границах ППТ – 20,1 га;

Население – 2125 чел.;

Необходимое количество мест в ДДУ – 85;

Необходимое количество мест в школе – 130.

Максимальная высота зданий – 32 м в соответствии с ПЗЗ;

Максимальная этажность зданий – 8 в соответствии с ПЗЗ.

4. Система социального обслуживания.

Объем строительства объектов социального обслуживания определен мероприятиями, предусмотренными в Генеральном плане Заневского сельского поселения, и расчетом, учитывающим требования таб. № 27 «Региональных нормативов строительного проектирования».

Детские образовательные учреждения размещены согласно радиусам пешеходной доступности на участках, площадь которых соответствует нормативам. Вместимость этих учреждений учитывает потребности не только жилой застройки в границах проектирования, но и прилегающих жилых территорий.

На последующей стадии проектирования по заданию застройщика на участках также могут быть дополнительно размещены объекты торговли, общественного питания, досуга и бытового обслуживания.

5. Система транспортного обслуживания.

Транспортная доступность от Санкт-Петербурга до территории проекта планировки осуществляется по Колтушскому шоссе.

В настоящее время выполняется проект реконструкции этого шоссе.

Планировочные  решения в части транспортного обслуживания, принятые в данном проекте, учитывают технические и планировочные решения и очередность проекта реконструкции Колтушского шоссе. Так, упомянутый проект предполагает различные схемы дорожного движения на 1 и 2 очереди реконструкции. Данная информация отражена в двух схемах транспорта проекта планировки территории (листы 2 и 3).

Решения проекта планировки позволяют организовать беспрепятственный подъезд к проектируемым зданиям с Колтушского шоссе, а так же создать полноценную пешеходную сеть внутри застраиваемых участков. Предлагаемое проектное решение обеспечивает оптимальную плотность застройки на данных участках.

Необходимое число автостоянок для проектируемой застройки размещено в соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования и с Правилами землепользования и застройки части МО «Заневское сельское поселение» на придомовых территориях. Размещение части автомобилей планируется в подземных паркингах.

6. Система инженерно-технического обеспечения

Системы водоснабжения и водоотведения

Общая часть

Данным разделом проекта  планировки  территории   решаются  вопросы  наружного водоснабжения  и   водоотведения  квартала   жилой  застройки Янино-2,  располагаемого  во Всеволожском районе Ленинградской области.

Проектные  решения   приняты в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий “

- СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения “

- СНиП 2.04.03-85  “Канализация. Наружные сети и сооружения”

- СНиП  21-02-99    “Стоянки  автомобилей“

- ФЗ  №123- ФЗ  “ Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности “

- СП 8.13130.2009  “Источники наружного противопожарного водоснабжения“

- СП 10.13130.2009  “Внутренний противопожарный  водопровод“

- ФГУП “НИИ ВОДГЕО “ Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты”

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных  объектов.

- ТУ  ООО «СМЭУ «Заневка» №1479 от 29.07.2014  на присоединение к системам водоснабжения и водоотведения.

Проектом  планировки территории предусматривается  размещение    объектов  нового  жилищного строительства  и  объектов общественного назначения.

Проектируемая жилая застройка представлена многоквартирными 8-этажными домами с двумя подземными паркингами.

Проектируемая общественная  застройка представлена  детским садом на 100 мести продовольственным магазином.

Все объекты нового строительства предусматриваются с полным инженерным обеспечением.

Целью проекта является:

- Определение расчетных расходов холодной и горячей  воды;

- Определение расчетных расходов  бытовых  сточных вод;

- Определение расчетных расходов  поверхностных  сточных вод;

- Определение  схемы  и условий подключения  объектов нового строительства  к  существующим  или  проектируемым  системам  водоснабжения и  водоотведения.

Система водоснабжения

Существующее положение.

Водоснабжение индивидуальной  застройки д. Янино-2 осуществляется от тупикового  водопровода Ф108 мм, запитывающегося от водопроводных сооружений комбината «Выборжец».

Наружное пожаротушение  зданий  осуществляется из пожарных резервуаров.

Проектное решение.

Система водоснабжения квартала Янино-2

Предусматривается подача воды к проектируемому кварталу от существующего кольцевого водопровода Ø529 мм, проложенного вдоль Колтушского шоссе на расстоянии 3,5 км, и запитывающегося от Северной ВНС  в соответствии с ТУ  ООО «СМЭУ «Заневка» №1479 от 29.07.2014.

Вода будет подаваться по 2-м проектируемым водоводам Ø529 мм. Диаметр принят с учетом перспективной застройки района.

Расчетные расходы воды

Расчетный суточный расход воды-   755,5 м3/сут.

(Расчет  представлен в таблице «Водохозяйственный баланс»);

Расход воды на  пожаротушение -38,8 л/с.

Напор

Требуемые  напоры  в зданиях  будут обеспечиваться      установками  повышения    давления, располагаемыми в подвалах зданий.

Пожаротушение

Расчетная численность населения проектируемого квартала  - 2125 чел.

Количество одновременных  пожаров-1.

Расход воды на наружное пожаротушение жилых домов - 20л/с; внутреннее пожаротушение не требуется.

Расход воды на внутреннее пожаротушение паркинга - 2х5 л/с.

Расход воды на автоматическое пожаротушение паркинга -  28,8л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение детского сада -15 л/с; на внутреннее пожаротушение детского сада -2,5 л/с .

Общий расход на внутреннее и наружное пожаротушение детского сада составит:

Qпож.=15+2.5=17,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых  на кольцевой сети водопровода, внутреннее – из пожарных кранов.

Горячее водоснабжение

Приготовление горячей воды проектируемого квартала предусматривается в каждом доме из холодной воды, проходящей через теплообменники. Система ГВС- закрытая.

Водохозяйственный баланс

| Водопотребление, м3/сутки | Водоотведение, м3/сутки |
| --- | --- |
|  | Холодная вода | Горячая вода |  |
| Наименование водопотребителей, U | Кол-во водо-потре- бите-лей U Чел. | Нормы расхода холод-ной воды qcu л/сут | Расход воды qc(U 1000 м3/сут | Нормы расхода горячей воды q(u л/сут | Расход воды qhu(U 1000 м3/сут | Быто-вые стоки м3/сут | Безвоз- вратные потери м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилые дома №1, №2, №3 и магазин |
| Жилой дом №1 | 298 | 180 | 53,64 | 120 | 35,76 | 89,4 | - |
| Жилой дом №2 | 331 | 180 | 59,58 | 120 | 39,72 | 99,3 | - |
| Жилой дом №3 | 206 | 180 | 37,08 | 120 | 24,72 | 61,8 | - |
| Магазин продовольственный | 5 | 185 | 0,93 | 65 | 0,32 | 1,25 | - |
| Итого хоз-питьевые нужды | - | - | 151,23 | - | 100,52 | 251,75 | - |
| Поливка прилегающей территории | 835 | 50 | 41,75 | - | - | - | 41.75 |
| Всего | - | - | 192,98 | - | 100,52 | 251,75 | 41.75 |
| Жилые дома №4; №5; №6; №7 и детский сад |  |
| Жилой дом №4 | 207 | 180 | 37,26 | 120 | 24,84 | 62,1 | - |
| Жилой дом №5 | 207 | 180 | 37,26 | 120 | 24,84 | 62,1 |  |
| Жилой дом №6 | 243 | 180 | 43,74 | 120 | 29,16 | 72,9 | - |
| Жилой дом №7 | 203 | 180 | 36,54 | 120 | 24,36 | 60.9 | - |
| Детский сад | 100 | 70 | 7,00 | 35 | 3,50 | 10,5 | - |
| Итого хоз-питьевые нужды |  |  | 161,8 | - | 106.7 | 268,5 | - |
| Поливка прилегающей территории | 860 | 50 | 43,0 | - | - | - | 43,0 |
| Всего | - | - | 204,8 | - | 106,7 | 268,5 | 43,0 |
| Жилой дом №8 |
| Жилой дом №8 | 430 | 180 | 77,4 | 120 | 51,6 | 129,0 | - |
| Поливка прилегающей территории | 430 | 50 | 21,5 | - | - | - | 21.5 |
| Всего | - | - | 98,9 | - | 51,6 | 129,0 | 21.5 |
| Всего по объекту | - | - | 496,68 | - | 258,82 | 649,25 | 106,25 |
| Всего по объекту с учетом горячей воды |  |  | 755,5 | - | - | 649,25 | 106,25 |

Системы водоотведения

Существующее положение

Квартал индивидуальной застройки д. Янино-2 не канализован, стоки собираются  в выгребные ямы.

Дождевые воды отводятся по рельефу в пониженные места.

Проектное решение

Проектом планировки территории  предусматриваются  раздельные  системы канализации:

- бытовая   для отвода сточных вод от  жилых и общественных зданий;

- дождевая  для  отвода поверхностных  сточных вод .

Бытовая канализация

Схема канализования

Предусматривается отводить стоки от проектируемого квартала самотеком  в  существующий коллектор   Ø400мм УМП «ЖилКомЭнерго» в соответствии с ТУ  ООО «СМЭУ «Заневка» №1479 от 29.07.2014г ( 4-ый вариант).

Расчетные расходы стоков

Расчет расходов стоков по кварталу представлен в таблице «Водохозяйственный баланс» и составит 650 м3/сут .

Дождевая канализация

Отведение дождевых вод от проектируемого квартала предусматривается закрытой самотечной сетью в мелиоративную канаву  по согласованию с органами Госнадзора. Место сброса будет определено на следующей стадии проектирования.

Дождевые стоки от автостоянок перед отведением в дождевую сеть должны проходить локальную очистку в дождеприемных колодцах(на каждой автостоянке) с фильтрующими патронами ЗАО «Полихим»,обеспечивающих очистку стоков по основным показателям для водоёмов рыбохозяйственного  водопользования:

- -взвешенные вещества – с 200 до 10 мг/л;

- - нефтепродукты  - с 50 до 0.05 мг/л;

- - СПАВ – с 50 до 0.1 мг/л.

Приняты патроны ЗАО «Полихим» со следующими характеристиками:

патрон  H=1800 мм, Ф1420 мм, производительность патрона - 8-16 м3/ч.

Расчетный расход дождевых  стоков в коллекторе

Расход дождевых вод определен  по методу предельных интенсивностей по формуле:

qr=ZmidA1.2F/tr1.2n-0.1 (СНиП 2.04.03-85),

где Zmid- среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока;

А;n-параметры, определяемые по СНИП 2.04.03-85 п.2.12;

F-расчетная площадь стока, га;

tr-расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного  участка.

Расчетный расход дождевых вод в коллекторе  определен по формуле:

gcal=βqr,

где β-коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима, β=0,75.

Расчетный расход дождевых вод в коллекторе:

gcal =0.75Х0.19х501.87х7,6/221.2х0.48-0.1=121,61 л/с.

| РАСЧЕТ ДОЖДЕВОГО СТОКА |
| --- |
| №№ | Наименование | Ед.изм. | Обозначение. Расчетная формула | Численное значение |
|  | 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
| 1 | Вид поверхности | Площадь водосбора | Коэфф. дождевого стока |
|  |  |  | Z |  |
|  | Кровля зданий | га | F1 | 1,60 | 0,32 | 0,60 |
|  | Асфальтовые покрытия | га | F2 | 2,50 | 0,32 | 0,60 |
|  | Брусчатые мостовые | га | F3 | 0,00 | 0,23 | 0,40 |
|  | Булыжные мостовые | га | F4 | 0,00 | 0,15 | 0,40 |
|  | Щебеночные покрытия | га | F5 | 0,00 | 0,125 | 0,40 |
|  | Гравийные дорожки | га | F6 | 0,00 | 0,09 | 0,40 |
|  | Грунтовые поверхности | га | F7 | 1,00 | 0,064 | 0,16 |
|  | Газоны | га | F5 | 2,50 | 0,038 | 0,10 |
|  | Итого F, Zmid,mid: | га | F | 7,60 | 0,19 | 0,36 |
| 2 | Показатели по СНиП 2.04.03-85 для севера европейской части России: |
|  | Период однократ. превыш. расчетной интенс. дождя | год | Р | 0,33 | СНиП табл.5 |
|  | Интенсивность дождя на 1га при Т=20 мин, Р=1.0 г | л/сек | q20 | 60 | черт.1 |
|  | Среднее к-во дождей за год | дождь | mr | 120 | табл.4 |
|  | Показатель степени |  | n | 0,48 | табл.4 |
|  | Показатель степени |  | Y | 1,33 | табл.4 |

| №№ | Наименование | Ед.изм. | Обозначение. Расчетная формула | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Слой осадков ("Правила пользования системами коммунальной к-ции СПб", прил.1) |
|  | За теплый период года | мм | Нг | 468 | IV-X |
|  | За холодный период года | мм | Нт | 252 | XI-III |
| 4 | Данные для определения объемов талого и поливо-моечного стока |
|  | Коэфф. стока талых вод |  | т | 0,70 |  |
|  | Коэфф. уборки сснага |  | Ку | 0,80 |  |
|  | Коэфф. полив-моеч. стока |  | м | 0,50 |  |
|  | Мойка 1м2 дорожного покр. | л/м2 | m | 1,20 |  |
|  | Количество моек в год | раз/год | N | 100,00 |  |
|  | Площадь, подверг. мойке | м2 | Fm | 0,00 |  |
|  | 2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ДОЖДЕВЫХ ВОД |
| 1 | Длина расчетного участка канализационного коллект. | м | ∑Lр | 700,0 |  |
| 2 | Расчетная скорость течения | м/с | Vp | 0,70 |  |
| 3 | Время поверхностной.конц. | мин | tcon+tcan | 5,00 | п.2.16 |
| 4 | Время протекания по трубам | мин | tp=0,017∑Lp/Vp | 17,00 |  |
| 5 | Расчетное время протекания по поверхности и трубам | мин | tr=tcon+tcan+ tp | 22,00 |  |
| 6 | Параметр А | A=(q20*20^n)(1+lgP/lgmr)^ | 178,03 | п.2.12 |
|  | Параметр А^1,2 |  | A^1,2 | 501,87 |  |
| 7 | Коэфф. заполнение сети |  | β | 0,75 | табл.11 |
| 8 | Коэфф. при tr<10 мин |  | К | 1,00 | п.2.11,пр.1 |
| 9 | Расчетный расход л/с | qcai=[(Zmid*A^1,2*F)/t^(1,2n-0,1)]*β*К | 121,61 | п.2.11 |
|  | 3.РАСЧЕТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА |
| 1 | Объем дождевого стока | м3 | Wд=10*Нг*F* mid | 12682,80 |  |
| 2 | Объем талого стока | м3 | Wт=10*Нт*F* т*Ку | 10725,12 |  |
| 3 | Объем инфильтрац. стока | м3 | Wинф=(720*2680*F)/673 | 21790,43 |  |
| 4 | Объем поливо-моечного ст. | м3 | Wм=10*m* N* Fм*Ψм | 0,00 |  |
| 5 | Годовой объем поверхностного стока | м3/год | W=Wд+Wт+Wм+Wинф | 45198,35 |  |

Теплоснабжение

Настоящий проект теплоснабжения части территории МО «Заневское сельское поселение»  в д. Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области разработан на основании задания на проектирования и архитектурно-планировочного раздела генерального плана и в соответствии с СНиП 41-02-2003“Тепловые сети” и  СНиП 2.05.06-87 “Магистральные трубопроводы”.

Для обеспечения теплом объектов капитального строительства проектом предлагается следующая схема теплоснабжения:

- теплоснабжение 8-ми этажных жилых зданий и объектов общественного назначения осуществить от проектируемой отдельно стоящей модульной котельной.

Проектом предусматриваются следующие виды строительства, требующего постоянного теплоснабжения: жилая застройка  (8 эт.) домами, объекты общественного назначения (детский сад и магазин). Все здания, расположенные в микрорайоне имеют наружные ограждения, отвечающие требованиям СНиП 23-01-2003 «Тепловая защита зданий».

Расход тепла на объекты нового строительства определялся на основании раздела «Генплан» и в соответствии со СНиП «Тепловые сети» (см.прилагаемую табл.1.).

Расчетная температура воздуха для системы теплоснабжения принята равной -260С.

Внутренние параметры воздуха в зданиях соответствуют нормативным параметрам Тепловые сети от котельной прокладываются в соответствии с требованиями                     СНиП 41-02-2003. и  СНиП 2.05.06-87 “Магистральные трубопроводы”.

Присоединение внутренних систем теплопотребления производится в автоматических индивидуальных тепловых пунктах, размещаемых в зданиях в соответствии с требованиями  СП 41-101-95.

Все тепловые пункты оборудуются узлами учета. Внутренние системы теплопотребления оборудуются элементами автоматики из условий соблюдения требований к энергосбережению.

Электроснабжение

# 1. Существующее положение.

Проект планировки территории квартала в п. Янино-2  выполнен на основании технического задания заказчика и в соответствии с СП 31-110-2003 и                               РД 34.20-185-94.

На территории будущей жилой застройки расположены трансформаторная подстанция и сети 10 кВ и 0,4 кВ, для производства деревообработке. Трансформаторная подстанция, сети 10 кВ и 0,4 кВ подлежат демонтажу. Воздушные сети 10 кВ, проходящие по пятну застройки транзитом, подлежат демонтажу.

2. Электрические нагрузки.

Определение электрических нагрузок по проектируемому кварталу производилось на основании схемы планировки и в соответствии с СП31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

8-и этажные  жилые дома  с пищеприготовлением на природном газе квартала относятся к потребителям II категории по степени обеспечения надежности электроснабжения, исключение составляют лифтовые установки и эвакуационное освещение в домах, которое относятся к потребителям I категории.

Проектируемые учреждения коммунально-бытового и общественного назначения относятся к потребителям ко II категорий.

Подсчет электрических нагрузок по кварталу застройки выполнен по удельным расчетным нагрузкам и на основании ранее разработанных аналогичных проектов, при рабочем проектировании требуется внесение необходимых уточнений.

Все проектируемые расчетные нагрузки по застройке приведены в таблице  №2.

Суммарные электрические нагрузки по кварталу сведены в таблицу №1.

Полная расчетная мощность для всего квартала составит  2421,6 кВА, в том числе для жилой застройки – 1645,7 кВА.

3. Проектные решения.

Источник питания ПС110 №294  «Колтуши»  напряжение 10 кВ, категория   надежности 2.

Для надежного электроснабжения проектируемых на территории квартала объектов предусматривается строительство 3-х отдельно стоящих блочных трансформаторных подстанций.

Трансформаторные подстанции предусматриваются  типа 2БКТП (блочные, комплектные) с установкой 2-х трансформаторов типа ТМГ-10/0,4 кВ (см.  таблицу 3).

Питание распределительной подстанции предусматривается  двумя фидерами от разных секций шин ПС110 №294 «Колтуши».

Общая мощность всех проектируемых ТП составит 5260,0 кВА.

Необходимое количество трансформаторных подстанций и их мощность будут уточнены на стадии рабочего проектирования по мере застройки квартала.

Сети 10 и 0,4 кВ предусматривается выполнить кабельными, кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Наружное освещение территории предусматривается светильниками с лампами ДНаТ устанавливаемыми на железобетонных опорах. Сеть наружного освещения предусматривается воздушной, самонесущими изолированными проводами подвешенными по опорам.

Питание светильников осуществлять от ТП через фотореле, с учетом вечернего и ночного режимов горения.

Таблица №1.

Суммарные электрические нагрузки по кварталу

| Наименование | 1 очередь строительства |
| --- | --- |
|  | Нагрузка |
|  | Рр, кВт | S, кВА |
| Жилая застройка | 1460,3 | 1645,7 |
| Общественная застройка | 681,4 | 758,3 |
| Наружное освещение | 15,0 | 17,6 |
| Итого в целом по кварталу | 2156,7 | 2421,6 |

Таблица №2.

| Наименование потребителей | К-во квартир | Удельн. Нагрузка кВт | Руст. | Кс | соs | tg | Нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Р кВт | Q кВАр | S кВА |
| 8 -ми этажный жилой дом на 240 квартир поз.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах | 240 | 0,76 | 181,9 |  | 0,96 | 0,292 | 181,9 | 53,1 | 189,5 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 4х13,0 | 52,0 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 32,8 | 38,0 | 50,5 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 14 | 0,25 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | 4,1 |
| Итого по дому |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 223,3 | 97,1 | 249,6 |
| 8 -ми этажный жилой дом на 289 квартир поз.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах | 289 | 0,74 | 214,8 |  | 0,96 | 0,292 | 214,8 | 62,7 | 223,8 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 4х13,0 | 52,0 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 32,8 | 38,0 | 50,5 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 14 | 0,25 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | 4,1 |
| Итого по дому |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 256,2 | 106,7 | 283,9 |
| 8 -ми этажный жилой дом на 120 квартир поз.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах | 120 | 0,83 | 100,1 |  | 0,96 | 0,292 | 100,1 | 29,3 | 104,3 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 4х13,0 | 52,0 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 32,8 | 38,0 | 50,5 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 14 | 0,25 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | 4,1 |
| Итого по дому |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 141,5 | 73,3 | 164,4 |
| Магазин смешанной торговли поз.10 (S=530,0м2) | 0,25 | 132,5 | 0,9 | 0,95 | 0,329 | 119,3 | 39,2 | 125,6 |

| 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах | 128 | 0,83 | 105,9 |  | 0,96 | 0,292 | 105,9 | 30,9 | 110,4 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 4х13,0 | 52,0 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 32,8 | 38,0 | 50,5 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 14 | 0,25 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | 4,1 |
| Итого по жилой части дома |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 147,3 | 74,9 | 170,5 |
| Встроенные коммерческие помещения (S=250,0м2) | 0,25 | 62,5 | 0,9 | 0,95 | 0,33 | 56,2 | 18,5 | 59,2 |
| Итого по дому |  |  |  |  |  |  | 203,5 | 93,4 | 229,7 |
| 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах | 128 | 0,83 | 105,9 |  | 0,96 | 0,292 | 105,9 | 30,9 | 110,4 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 4х13,0 | 52,0 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 32,8 | 38,0 | 50,5 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 14 | 0,25 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | 4,1 |
| Итого по жилой части дома |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 147,3 | 74,9 | 170,5 |
| Встроенные коммерческие помещения (S=250,0м2) | 0,25 | 62,5 | 0,9 | 0,95 | 0,33 | 56,2 | 18,5 | 59,2 |
| Подземная стоянка S=(2310,0м2) |  |  | 99,0 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 75,1 | 44,1 | 87,1 |
| Итого по дому |  |  |  |  |  |  | 278,6 | 137,5 | 316,8 |
| 8 -ми этажный жилой дом на 161 квартир поз.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах | 161 | 0,8 | 127,0 |  | 0,96 | 0,292 | 127,0 | 37,0 | 110,0 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 5х13,0 | 65 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 41,0 | 47,5 | 63,0 |

| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 16 | 0,25 | 4,0 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 4,0 | 2,4 | 4,7 |
| Итого по дому |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 177,1 | 90,7 | 183,2 |
| 8 -ми этажный жилой дом на 128 квартир поз.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах | 128 | 0,83 | 105,9 |  | 0,96 | 0,292 | 105,9 | 30,9 | 110,4 |
| Электроприемники лифтов | 4 | 4х13,0 | 52,0 | 0,9х 0,7 | 0,65 | 1,16 | 32,8 | 38,0 | 50,5 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 14 | 0,25 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | 4,1 |
| Итого по жилой части дома |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 147,3 | 74,9 | 170,5 |
| Подземная стоянка S=(2820,0м2) |  |  | 99,0 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 92,0 | 57,0 | 108,0 |
| Итого по дому |  |  |  |  |  |  | 239,3 | 131,9 | 278,5 |
| Детский сад ясли на 80 мест |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 125,0 | 41,2 | 131,5 |
| Котельная |  |  |  |  | 0,82 | 0,62 | 79,6 | 53,5 | 95,9 |
| 8 -ми этажный жилой дом на 215 квартир поз.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартирные потребители с пищеприготовле-нием на газовых плитах | 215 | 0,77 | 164,6 |  | 0,96 | 0,293 | 164,6 | 48,2 | 171,5 |
| Электроприемники лифтов | 6 | 6х13,0 | 78,0 | 0,9х 0,65 | 0,65 | 1,16 | 45,6 | 39,3 | 70,2 |
| Хозяйственные насосы | - | - | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 2,7 | 2,0 | 2,5 |
| ИТП | - | - | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 2,4 | 1,8 | 3,0 |
| Фасадное освещение | 20 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 0,85 | 0,62 | 5,0 | 3,1 | 5,9 |
| Итого по жилой части дома |  |  |  |  | 0,95 | 0,33 | 220,3 | 94,4 | 253,1 |
| Подземная стоянка S=(2400,0м2) |  |  | 99,0 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 78,0 | 48,3 | 91,8 |
| Итого по дому |  |  |  |  |  |  | 298,3 | 142,7 | 344,9 |

Таблица №3.

Подсчет электрических нагрузок на ТП

| № | Наименование потребителей | Категория электро- снабже-ния | Расчет-ная мощ-ность кВт | cos | tg | Нагрузки | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Q кВАр | S кВА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ТП-1(2 х1000кВА) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-ми этажный 240 квартирный жилой дом | II | 223,3 | 0,95 | 0,33 | 97,1 | 249,6 | I очередь |
| 2 | 8-ми этажный 289 квартирный жилой дом | II | 256,2 | 0,95 | 0,33 | 106,7 | 283,9 | I очередь |
| 3 | 8-ми этажный 120 квартирный жилой дом | II | 141,5 | 0,95 | 0,33 | 73,3 | 164,4 | I очередь |
| 10 | Магазин смешанной торговли (S=530,0м2) | II | 119,3 | 0,95 | 0,33 | 39,2 | 125,6 | I очередь |
|  | Итого |  | 740,0 | 0,95 | 0,33 | 316,3 | 823,5 |  |
|  | Наружное освещение | III | 7,5 | 0,85 | 0,62 | 4,6 | 8,8 |  |
|  | Итого на ТП-1 |  | 747,5 | 0,95 | 0,33 | 320,9 | 832,3 |  |
|  | ТП-2 (2 х630кВА) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом | II | 203,5 | 0,95 | 0,33 | 93,4 | 229,7 | I очередь |
| 5 | 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом | II | 278,6 | 0,95 | 0,33 | 137,5 | 316,8 | I очередь |
| 9 | Детский сад ясли на 80 мест | II | 125,0 | 0,95 | 0,33 | 41,2 | 131,5 | I очередь |
|  | Итого |  | 607,0 | 0,95 | 0,33 | 272,1 | 678,0 |  |
|  | Наружное освещение | III | 3,0 | 0,85 | 0,62 | 1.9 | 3.5 |  |
|  | Итого на ТП-2 |  | 610,0 | 0,95 | 0,33 | 274.0 | 681.5 |  |
|  | ТП-3 (2 х1000кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 8-ми этажный 161 квартирный жилой дом | II | 177,1 | 0,95 | 0,33 | 90,7 | 183,2 | I очередь |
| 7 | 8-ми этажный 128 квартирный жилой дом | II | 239,3 | 0,95 | 0,33 | 131,9 | 278,5 | I очередь |
| 8 | 8-ми этажный 215 квартирный жилой дом | II | 298,3 | 0,95 | 0,33 | 142,7 | 344,9 | I очередь |
|  | Котельная | II | 79,6 | 0,85 | 0,62 | 53,5 | 95,9 | I очередь |
|  | Итого |  | 794,3 | 0,95 | 0,33 | 418,8 | 902,5 |  |
|  | Наружное освещение | III | 4,5 | 0,85 | 0,62 | 2.6 | 5.3 |  |
|  | Итого на ТП-3 |  | 798.8 | 0.95 | 0.62 | 421.1 | 907,8 |  |

Газоснабжение

Источником газоснабжения квартала многоэтажной застройки пос. Янино-2 является природный газ.

Природный газ характеризуется следующими данными:

теплота сгорания - 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3),

плотность - 0,68 кг/м3.

Использование природного газа для проектируемых жилых домов  квартала принято на нужды приготовления  пищи, отопление и горячее водоснабжение -  централизованное  от проектируемой квартальной котельной.

Максимальный расчетный часовой расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи) определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов, с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с п.3.20 СП 42-101-2003.

Расчет годовой потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен, исходя из существующей численности населения, снабжаемого газом, по нормам расхода теплоты на 1 человека в год в соответствии с п.3.11 СП 42-101-2003.

Для группы жилых домов №№ 1,2,3, (общее количество квартир – 649; население – 835 чел.)   - расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -150.0 м3/ч; годовой – 101.2 тыс.м3/год.

Для  жилого дома №8  (общее количество квартир – 215; население – 430 чел.)   -  расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -53.0  м3/ч;

годовой – 52.1тыс.м3/год.

Для группы жилых домов №№ 4,5,6, 7 (общее количество квартир – 545; население – 860 чел.)   - расчетно-часовой расход газа на нужды приготовления пищи составляет -127.0 м3/ч; годовой – 104.3 тыс.м3/год.

ОБЩИЙ РАСХОД  природного газа  по кварталу на цели приготовления пищи  составляет:

- Расчетно-часовой  (с учетом коэффициента одновременности) -  311.0 м3/ч;

- Годовой    -  257.6 тыс.м3/год.

Расход природного газа на котельную определен  по данным разделов ОВ и ВК.

Qч отоп. = 6.77 Гкал/ч;                                       Qгод отопл. = 17329.3 Гкал/год

Qч вент. = 0.69 Гкал/ч;                                       Qгод вент. = 2831.8 Гкал/ч;

Qч гвс.ср. =  0.85 Гкал/ч;                                      Qгод гвс ср. = 6513.26 Гкал/год

Qч. общ. =  9.57 Гкал/ч                                    Qгод. общ. = 26674.4 Гкал/год

Расход газа:

Вч = 1300.0 м3/ч                                                  Вгод. =  3624,3 тыс.м3/год

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ:     Вч = 311.0+1300.0 = 1611,0 м3/ч

Вгод. =257.6+3624.3 = 3881.9 тыс.м3/год