УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от_____________ №_________

(приложение)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном планировании

# 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (населённый пункт, код функциональной зоны) | Вид работ | Виды зон с особыми условиями использования территорий, количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики, единица измерения | показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты физической культуры и спорта, предназначенные для обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 690 | Деревня Заневка, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 150 |  |  |  |
| 1.2. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 4 700 | Деревня Заневка, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 1 000 |  |  |  |
| 1.3. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 3 300 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 1 000 |  |  |  |
| 1.4. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 1 610 | Город Кудрово, зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 515 |  |  |  |
| 1.5. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 5 615 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 995 |  |  |  |
| 1.6. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 5 615 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 995 |  |  |  |
| 1.7. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 5 615 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 995 |  |  |  |
| 1.8. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 5 615 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 995 |  |  |  |
| 1.9. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 500 | Поселок при железнодорожной станции Мяглово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 110 |  |  |  |
| 1.10. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 2 300 | Деревня Новосергиевка, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 480 |  |  |  |
| 1.11. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 600 | Деревня Хирвости, зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 130 |  |  |  |
| 1.12. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 5 150 | Городской поселок Янино-1, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 1125 |  |  |  |
| 1.13. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 5150 | Городской поселок Янино-1, зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 1 125 |  |  |  |
| 1.14. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 5 100 | Городской поселок Янино-1, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 1 100 |  |  |  |
| 1.15. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 5 100 | Городской поселок Янино-1, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 1 100 |  |  |  |
| 1.16. | Спортивный комплекс с бассейном | Площадь сооружений, м2 | 860 | Деревня Янино-2, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
|  |  | Площадь чаши бассейна, м2 | 185 |  |  |  |
| 1.17. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 1,88 | Деревня Заневка, зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.18. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 30,77 | Деревня Заневка, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.19. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 166,59 | Город Кудрово, зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1, Ж5.1.1, Ж5.2) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.20. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 2,87 | Поселок при железнодорожной станции Мяглово, зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.21. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 12,54 | Деревня Новосергиевка, зоны застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3, Ж3.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.22. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 0,43 | Деревня Хирвости, зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.23. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 3,96 | Деревня Хирвости, зона застройки блокированными жилыми домами (Ж2.2) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.24 | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 4,05 | Городской поселок Янино-1, зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.25. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 34,40 | Городской поселок Янино-1, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4, Ж4.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.26. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 82,65 | Городской поселок Янино-1, зона застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.27. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 0,14 | Деревня Янино-2, зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 1.28. | Универсальные спортивные площадки | Площадь плоскостных сооружений, тыс. м2 | 4,74 | Деревня Янино-2, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2. | Объекты культуры, предназначенные для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Досуговый центр | Количество мест, место | 1 400 | Деревня Заневка, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.2. | Досуговый центр | Количество мест, место | 700 | Город Кудрово, зона застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.3. | Досуговый центр | Количество мест, место | 1 900 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.4. | Досуговый центр | Количество мест, место | 150 | Поселок при железнодорожной станции Мяглово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.5. | Досуговый центр | Количество мест, место | 600 | Деревня Новосергиевка, зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.6. | Досуговый центр | Количество мест, место | 150 | Деревня Хирвости, зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.7. | Досуговый центр | Количество мест, место | 300 | Деревня Суоранда, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.8. | Досуговый центр | Количество мест, место | 3 800 | Городской поселок Янино-1, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.9. | Досуговый центр | Количество мест, место | 1 550 | Городской поселок Янино-1, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
| 2.10. | Досуговый центр | Количество мест, место | 1 550 | Городской поселок Янино-1, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3. | Объекты для работы с детьми и молодежью, предназначенные организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 390 | Деревня Заневка, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.2. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 210 | Город Кудрово, зона застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.3. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 660 | Город Кудрово, зона застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.4. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 660 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.5. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 660 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.6. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 200 | Деревня Новосергиевка, зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.7. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 75 | Деревня Суоранда, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.8. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 705 | Городской поселок Янино-1, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.9. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 450 | Городской поселок Янино-1, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.10. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 450 | Городской поселок Янино-1, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | Не устанавливаются |
| 3.11. | Многопрофильный центр для работы с детьми и молодежью | Площадь помещений, м2 | 60 | Деревня Янино-2, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | Не устанавливаются |
| 4. | Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Кладбище | Площадь, га | 15,85 | Зона кладбищ (К3) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 4.2. | Кладбище | Площадь, га | 21,71 | Зона кладбищ (К3) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 5. | Объекты транспортной инфраструктуры местного значения, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Улично-дорожная сеть населенного пункта | Протяженность, км | 1,08 | Деревня Заневка | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.2. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - магистрали районного значения | Протяженность, км | 2,89 | Город Кудрово | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.3. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - улицы местного значения | Протяженность, км | 2,09 | Город Кудрово | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.4. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - магистрали районного значения | Протяженность, км | 1,12 | Город Кудрово | Реконструкция | Не устанавливаются |
| 5.5. | Улично-дорожная сеть населенного пункта | Протяженность, км | 2,04 | Поселок при железнодорожной станции Мяглово | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.6. | Улично-дорожная сеть населенного пункта | Протяженность, км | - | Поселок при железнодорожной станции Мяглово | Реконструкция | Не устанавливаются |
| 5.7. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - магистрали районного значения | Протяженность, км | 2,01 | Деревня Новосергиевка | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.8. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - улицы местного значения | Протяженность, км | 1,7 | Деревня Новосергиевка | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.9. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - магистрали районного значения | Протяженность, км | 1,71 | Деревня Новосергиевка | Реконструкция | Не устанавливаются |
| 5.10. | Улично-дорожная сеть населенного пункта | Протяженность, км | 0,45 | Деревня Суоранда | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.11. | Улично-дорожная сеть населенного пункта | Протяженность, км | 1,28 | Деревня Хирвости | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.12. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - магистрали районного значения | Протяженность, км | 3,59 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.13. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - улицы местного значения | Протяженность, км | 6,58 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 5.14. | Улично-дорожная сеть населенного пункта - магистрали районного значения | Протяженность, км | 2,77 | Городской поселок Янино-1 | Реконструкция | Не устанавливаются |
| 5.15. | Улично-дорожная сеть населенного пункта | Протяженность, км | 0,18 | Деревня Янино-2 | Строительство | Не устанавливаются |
| 6. | Объекты водоотведения, предназначенные для организации в границах поселения водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Напорный коллектор для перехода ж/д пути | Протяженность, м Диаметр, мм | 200 2х160 | Производственная зона «Соржа-Старая» | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.2. | Самотечный коллектор «Соржа» | Протяженность, м Диаметр, мм | 1900 300 | Производственная зона «Соржа-Старая» | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.3. | Напорный коллектор | Протяженность, м Диаметр, мм | 1530 2х160 | Поселок при железнодорожной станции Мяглово | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.4. | Напорный коллектор для перехода реки Оккервиль | Протяженность, м Диаметр, мм | 370 2х200 | Деревня Новосергиевка | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.5. | Самотечный коллектор «Оккервиль-1» | Протяженность, м Диаметр, мм | 2030 400 | Деревня Новосергиевка | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.6. | Напорный коллектор для перехода реки Оккервиль | Протяженность, м Диаметр, мм | 130 2х250 | Деревня Новосергиевка | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.7. | Самотечный коллектор «Оккервиль-2» | Протяженность, м Диаметр, мм | 2070 500 | Деревня Новосергиевка | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.8. | Напорный коллектор для перехода реки Оккервиль | Протяженность, м Диаметр, мм | 170 2х300 | Деревня Новосергиевка | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.9. | Межквартальные канализационные сети района Янино-Восточный | Протяженность, м Диаметр, мм | 275 300 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.10. | Межквартальные канализационные сети района Янино-Восточный | Протяженность, м Диаметр, мм | 678 400 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.11. | Межквартальные канализационные сети района Янино-Восточный | Протяженность, м Диаметр, мм | 1160 500 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.12. | Межквартальные канализационные сети района Янино-Восточный | Протяженность, м Диаметр, мм | 790 630 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.13. | Межквартальные канализационные сети района Янино-Восточный | Протяженность, м Диаметр, мм | 128 800 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.14. | Напорный коллектор от КНС-1 | Протяженность, м Диаметр, мм | 1280 2х630 | Городской поселок Янино-1 | Реконструкция | Не устанавливаются |
| 6.15. | Напорный коллектор | Протяженность, м Диаметр, мм | 2360 2х200 | Деревня Янино-2 | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.16. | Межквартальные канализационные сети | Протяженность, м Диаметр, мм | 720 400 | Деревня Заневка | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.17. | Напорный коллектор | Протяженность, м Диаметр, мм | 240 2х200 | Деревня Заневка | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.18. | Напорный коллектор | Протяженность, м Диаметр, мм | 1560 2х300 | Деревня Заневка | Строительство | Не устанавливаются |
| 6.19. | Канализационная насосная станция «Соржа-Старая» | Производительность м3/ч | 100 | Производственная зона «Соржа-Старая», зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.20. | Канализационная насосная станция «Мяглово» | Производительность м3/ч | 74 | Поселок при железнодорожной станции Мяглово, зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.21. | Канализационная насосная станция «Новосергиевка-1» | Производительность м3/ч | 224 | Деревня Новосергиевка, зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.22. | Канализационная насосная станция «Новосергиевка-2» | Производительность м3/ч | 300 | Деревня Новосергиевка, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.23. | Канализационная насосная станция «Новосергиевка-3» | Производительность м3/ч | 400 | Деревня Новосергиевка, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.24. | Канализационная насосная станция №1 | Производительность м3/ч | 1250 | Городской поселок Янино-1, зона делового и общественного назначения (Д1) | Реконструкция | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.25. | Канализационная насосная станция «Янино-2» | Производительность м3/ч | 100 | Деревня Янино-2, зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.26. | Канализационная насосная станция «Заневка-1» | Производительность м3/ч | 144 | Деревня Заневка, зона инженерной инфраструктуры (И0с) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.27. | Канализационная насосная станция «Заневка-2» | Производительность м3/ч | 224 | Деревня Заневка, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.28. | Канализационные очистные сооружения | Производительность м3/сут | 4000 | Деревня Новосергиевка, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.29. | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | Производительность л/с | 1000 | Промышленная зона «Янино-1», зона производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.30. | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | Производительность л/с | 230 | Промышленная зона «Янино-2», зона производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.31. | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | Производительность л/с | 450 | Город Кудрово, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.32. | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | Производительность л/с | 490 | Промышленно-деловая зона «Новосергиевка», зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 6.33. | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | Производительность л/с | 85 | Индустриальный парк «Соржа-Старая», зона производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 7. | Объекты водоснабжения, предназначенные для организации в границах поселения водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Водопровод «Новосергиевка-2» | Протяженность, м Диаметр, мм | 8450 630 | Новосергиевка | Строительство | Не устанавливаются |
| 7.2. | Водопровод | Протяженность, м Диаметр, мм | 1440 2х160 | До поселка при железнодорожной станции Мяглово | Строительство | Не устанавливаются |
| 7.3. | Водопровод для закольцовки c водопроводной сетью городскогой поселка Янино-1 | Протяженность, м Диаметр, мм | 2200 2х400 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 7.4. | Дублирующий водопровод «Янино-2» | Протяженность, м Диаметр, мм | 6010 560 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 7.5. | Межквартальные сети городской поселок Янино-1 | Протяженность, м Диаметр, мм | 5120 400 | Городской поселок Янино-1 | Строительство | Не устанавливаются |
| 7.6. | Водопровод | Протяженность, м Диаметр, мм | 920 160 | На деревню Суоранда | Реконструкция | Не устанавливаются |
| 7.7. | Кольцевой водопровод | Протяженность, м Диаметр, мм | 2390 315 | Деревня Заневка | Строительство | Не устанавливаются |
| 7.8. | Повысительная водопроводная насосная станция «Янино-2» | Производительность м3/ч | 350 | Городской поселок Янино-1, зона линейных объектов автомобильного транспорта (И2) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 7.9. | Повысительная водопроводная насосная станция «Суоранда» | Производительность м3/ч | 110 | Деревня Суоранда, зона коммунально-складская (П0с) | Реконструкция | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 7.10. | Повысительная водопроводная насосная станция «Луч» | Производительность м3/ч | 110 | Городской поселок Янино-1, зона застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами (Ж4с) | Реконструкция | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 8. | Объекты теплоснабжения, предназначенные для организации в границах поселения теплоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Котельная № 40 (реконструкция) | Производительность Гкал/ч | 130 | Городской поселок Янино-1, коммунально-складская зона (П0с) | Реконструкция | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 8.2. | Отдельно стоящая газовая водогрейная котельная (строительство) | Производительность Гкал/ч | 14,8 | Город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 8.3. | Отдельно стоящая газовая водогрейная котельная (строительство) | Производительность Гкал/ч | 2,5 | Город Кудрово, (квартал 5) зона застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 8.4. | Отдельно стоящая газовая водогрейная котельная (строительство) | Производительность Гкал/ч | 5,2 | Город Кудрово, (квартал 5) зона застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности (Ж5.2) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 8.5. | Отдельно стоящая газовая водогрейная котельная (строительство) | Производительность Гкал/ч | 34 | Город Кудрово, северо-восточнее микрорайона Новый Оккервиль, зона застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами (Ж5.1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 8.6. | Отдельно стоящая газовая водогрейная котельная (строительство) | Производительность Гкал/ч | 40 | Деревня Новосергиевка, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 8.7. | Отдельно стоящая газовая водогрейная котельная (строительство) | Производительность Гкал/ч | 40 | Деревня Новосергиевка, зона делового и общественного назначения (Д1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 8.8. | Отдельно стоящая газовая водогрейная котельная (строительство) | Производительность Гкал/ч | 40 | Деревня Новосергиевка, зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | Строительство | В соответствии с Санитарными правилами и нормы СанПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 |
| 9. | Объекты газоснабжения, предназначенные для организации в границах поселения газоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Распределительный газопровод высокого давления | Протяженность, м Диаметр, мм | 5817 160 | Деревня Новосергиевка, поселок при железнодорожной станции Мяглово | Строительство | Размер охранной зоны газораспределительной сети 2 м с каждой стороны от оси газопровода в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 9.2. | Распределительный газопровод высокого давления | Протяженность, м Диаметр, мм | 818 225 | Деревня Новосергиевка зона общественно-делового назначения, а также производственных и складских объектов | Строительство | Размер охранной зоны газораспределительной сети 2 м с каждой стороны от оси газопровода в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 9.3. | Распределительный газопровод среднего давления на три отдельно стоящих газовых водогрейных котельных | Протяженность, м Диаметр, мм | 2823 225 | Деревня Новосергиевка зона общественно-делового назначения, а также производственных и складских объектов | Строительство | Размер охранной зоны газораспределительной сети 2 м с каждой стороны от оси газопровода в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 9.4. | Распределительный газопровод среднего давления на отдельно стоящую газовую водогрейную котельную | Протяженность, м Диаметр, мм | 50 160 | Город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль | Строительство | Размер охранной зоны газораспределительной сети 2 м с каждой стороны от оси газопровода в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 9.5. | Распределительный газопровод среднего давления на две отдельно стоящих газовых водогрейных котельных | Протяженность, м Диаметр, мм | 100 110 | Город. Кудрово, квартал 5) | Строительство | Размер охранной зоны газораспределительной сети 2 м с каждой стороны от оси газопровода в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 9.6. | Распределительный газопровод среднего давления на отдельно стоящую газовую водогрейную котельную | Протяженность, м Диаметр, мм | 600 225 | Город Кудрово, северо-восточнее микрорайона Новый Оккервиль | Строительство | Размер охранной зоны газораспределительной сети 2 м с каждой стороны от оси газопровода в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 9.7. | Газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) | Производительность м3/ч | 16155 | Зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) севернее деревни Новосергиевка | Строительство | Охранная зона вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта - на расстоянии 10 метров от границ объекта в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 9.8. | Газорегуляторный пункт (ГРП) | Производительность м3/ч | 150 | Деревня Новосергиевка зона производственных, складских, инженерных объектов не более IV класса опасности (П1) | Строительство | Охранная зона вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта - на расстоянии 10 метров от границ объекта в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 9.9. | Газорегуляторный пункт (ГРП) | Производительность м3/ч | 2283 | Поселок при железнодорожной станции Мяглово зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2.1) | Строительство | Охранная зона вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта - на расстоянии 10 метров от границ объекта в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |

Примечание: Строительство объектов может осуществляться за счет инвестиционных вложений, внебюджетных ассигнований, в формах, не противоречащих действующему законодательству.

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| Обозначение | Наименование | Параметры |  | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | значение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж2.1с | Зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками | Площадь, га | 211,62 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж2.1 | Зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками | Площадь, га | 146,55 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж2.2с | Зона существующей застройки блокированными жилыми домами с участками | Площадь, га | 7,72 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж2.2 | Зона планируемой застройки блокированными жилыми домами с участками | Площадь, га | 31,11 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж3с | Зона существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | Площадь, га | 6,68 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж3 | Зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | Площадь, га | 47,50 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 4 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж3.1 | Зона планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | Площадь, га | 36,00 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 3 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж4с | Зона существующей застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | Площадь, га | 28,96 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж4 | Зона планируемой застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами | Площадь, га | 201,47 | 1. Объекты местного значения Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 1.1. Дошкольная образовательная организация на 150 мест (реконструкция). |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 8 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж5.1с | Зона существующей застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | Площадь, га | 30,89 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 12 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж5.1 | Зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | Площадь, га | 94,02 | 1. Объекты местного значения Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 1.1. Общеобразовательная организация на 700 мест. 1.2. Общеобразовательная организация на 600 мест. |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 12 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж5.1п | Зона планируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами за расчетным сроком | Площадь, га | 37,39 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 12 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж5.1.1с | Зона существующей застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами | Площадь, га | 6,40 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 16 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Ж5.2с | Зона существующей застройки многоквартирными жилыми домами повышенной этажности | Площадь, га | 155,52 | 1. Объекты местного значения Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 1.1. Поликлиника (для детей) на 400 посещений в смену. 1.2. Общеобразовательная организация на 1000 мест. 1.3. Общеобразовательная организация на 700 мест. |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | 25 |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| Д1с | Существующая зона делового и общественного назначения | Площадь, га | 120,86 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |  |
| Д1 | Планируемая зона делового и общественного назначения | Площадь, га | 338,72 | 1. Объекты местного значения Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 1.1. Амбулатория на 250 посещений в смену. 1.2. Поликлиника (для взрослого населения) на 300 посещений в смену. 2. Объекты регионального значения: 2.1. ПС 110 кВ «335А». |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |  |
| Д1.1 | Планируемая зона делового и общественного назначения с размещением с включением застройки индивидуальными жилыми домами с участками | Площадь, га | 33,46 | 1. Объекты местного значения Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 1.1. Поликлиника (для взрослого населения) на 300 посещений в смену. 1.2. Учреждение культуры клубного типа на 2200 мест. 1.3. Учреждение культуры клубного типа на 2200 мест. 1.4. Молодежный клуб на 1 500 кв. м. 1.5. Детско-юношеская спортивная школа. 2. Объекты регионального значения: 2.1. Транспортно-пересадочный узел «Янино». |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |  |
| Д2с | Существующая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров | Площадь, га | 4,68 | 1. Объекты местного значения Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 1.1. Дошкольная образовательная организация на 280 мест. |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| Д2 | Планируемая зона административного, социально-культурного назначения, общественных центров | Площадь, га | 13,21 | 1. Объекты регионального значения: 1.1. Государственный коррекционно-реабилитационный центр. 1.2. Поликлиника на 600 посещений в смену. |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| Производственные зоны |  |  |  |  |
| П0с | Существующая коммунально-складская зона | Площадь, га | 22,45 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |  |
| П0 | Планируемая коммунально-складская зона | Площадь, га | 60,08 | 1. Объекты регионального значения: 1.1. Транспортно-пересадочный узел ж/д ст. «Заневский Пост-2». |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |  |
| П1с | Существующая зона производственных, складских, инженерных объектов IV–V класса опасности | Площадь, га | 140,86 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| П1 | Планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов IV–V класса опасности | Площадь, га | 557,39 | 1. Объекты регионального значения: 1.1. Индустриальный парк «Приневский». 2. Объекты регионального значения Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области: 2.1. Адмиралтейско-Охтинская линия со станцией «Янино» и электродепо вблизи станции «Янино». |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| П2с | Существующая зона производственных, складских, инженерных объектов III–V класса опасности | Площадь, га | 56,36 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| П2 | Планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов III–V класса опасности | Площадь, га | 17,63 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| П3с | Существующая зона производственных, складских, инженерных объектов I–V классов опасности | Площадь, га | 75,30 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| П3 | Планируемая зона производственных, складских, инженерных объектов I–V классов опасности | Площадь, га | 2,43 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,8 |  |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| И0с | Существующая зона инженерной инфраструктуры | Площадь, га | 67,88 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |  |
| И0 | Планируемая зона инженерной инфраструктуры | Площадь, га | 37,50 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | 0,6 |  |
| И1 | Зона железнодорожного транспорта | Площадь, га | 104,18 | 1. Объекты регионального значения: 1.1. ПС 110 кВ № 444 «Заневский Пост». 2. Объекты регионального значения: 2.1. Путепровод через железнодорожные пути (перегон Нева – Заневский пост) на автомобильной дороге деревня Старая – Кудрово. 2.2. Путепровод, совмещенный с транспортной развязкой, через железнодорожные пути (перегон Нева – Заневский пост) на автомобильной дороге деревня Старая – Кудрово и автомобильная дорога в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной. |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| И2 | Зона линейных объектов автомобильного транспорта | Площадь, га | 549,58 | 1. Объекты регионального значения: 1.1. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной, подъезда к г. Всеволожск и автомобильной дороги Санкт-Петербург – Колтуши. 1.2. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги А 118 до Р 21 и автомобильной дороги деревня Старая – Кудрово. 1.3. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги Колтуши – Новосаратовка и автомобильной дороги Р 21 «Кола». 1.4. Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги в створе продолжения улиц Фаянсовой и Зольной от автомобильной дороги А 118 до Р 21 и автомобильной дороги Р 21 «Кола». 1.5. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в районе г.п. Янино 1. |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| И3 | Планируемая зона объектов транспорта | Площадь, га | 37,83 | 1. Объекты регионального значения: 1.1. Транспортно-пересадочный узел «Кудрово» 1.2. Лахтинско-Правобережная линия метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное». |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Рекреационные зоны |  |  |  |  |
| Р2с | Существующая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений | Площадь, га | 19,46 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Р2 | Планируемая зона зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений | Площадь, га | 47,25 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений- | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Р3 | Планируемая зона объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений | Площадь, га | 30,32 | 1. Объекты местного значения Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 1.1. СТЦ «Монолит» (капитальный ремонт) |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Зона сельскохозяйственного использования: |  |  |  |  |
| С0 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий | Площадь, га | 376,38 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| С2с | Существующая зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | Площадь, га | 39,65 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| С3с | Существующая зона для ведения садоводства и огородничества | Площадь, га | 84,18 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Зоны специального назначения: |  |  |  |  |
| К1 | Зона размещения военных объектов | Площадь, га | 31,78 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| К2 | Специальная зона в границах СЗЗ и СР с размещением зеленых насаждений и объектов в соответствии со СанПиН | Площадь, га | 3,08 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| К3к | Зона существующих кладбищ, подлежащих консервации | Площадь, га | 14,58 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| К3 | Зона планируемых кладбищ | Площадь, га | 38,73 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| Иные зоны |  |  |  |  |
| - | Зоны лесного ландшафта на землях лесного фонда | Площадь, га | 827,53 | 1.Объекты регионального значения 1.1. «Ржевский лесопарк и Ковалевский лес» (кластерного типа, состоит из трех участков) (2) – «Кудровский лес». |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |
| - | Зоны благоустройства лесного ландшафта (лесопарковый ландшафт) на землях лесного фонда | Площадь, га | 243,41 |  |
|  |  | Максимальная этажность зданий, строений, сооружений | - |  |
|  |  | Максимальный коэффициент застройки | - |  |

Примечание: функциональные зоны установлены с учетом необходимости размещения объектов регионального и местного (районного) значения, предложенных для включения в схему территориального планирования Ленинградской области и схему территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

КАРТЫ