## Лист1
Таблица 1 - Замечания АО «ТЭК СПб» к проекту актуализации Схемы теплоснабжения
№ п/п | № Книги, страницы | Замечание АО "ТЭК СПб" | Примечание
1 | Глава 8 | Учесть мероприятия на тепловых сетях по износу. | См. приложение 2
2 | Глава 8, табл.8.4 Сводные финансовые потребности для реализации проектов по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на территории Заневского городского поселения, тыс. руб. (с НДС), стр.15, Котельная АО «ТЭК СПб» д. Заневка 48А, Ø 50-100 мм, L = 353 м. - 2027-2038 (с НДС) | В столбце "Технические параметры" после "Ø 50-100 мм, L = 353 м" добавить ", на балансе АО "ТЭК СПб" тепловая сеть Ду-100мм - 52,5п.м.трассы 2013г." В столбце "Капиталовложения всего, тыс. руб" после "7641,91" сдлеать сноску "в т.ч. тепловая сеть АО "ТЭК СПб" Ду-100мм - 52,5п.м."
3 | Глава 4 Таблица 4.1. Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на территории Заневского городского поселени | Сделать расчет по договорной и фактической нагрузке в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 (ред. от 11.09.2024) Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629)>Методические указания по разработке схем теплоснабжения>Приложение N 14>П14.2. Определение расчетной тепловой нагрузки с использованием данных приборов учета. | В табл. Приводятся данные по договорной нагрузке и расчетной. При этом расчетная нагрузка значительно меньше догорной. В материалах отсуствует определение расчетной нагрузи и методике ее расчета. Отсуствует пояснение по какой нагрузке следует определять необходимость реконструкции котельной с увеличением мощности.
4 | Глава 1, табл. 1.67, стр. 209 | Неправильно указаны расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии: не соответствуют значениям из Главы 4 и Главы 7
5 | Глава 1, табл. 1.49, Страница 132 | Сделать сноску со следующей формулировкой: Тепловые сети находятся в эксплуатационный ответственности АО «ТЭК СПб», из них: Тепловая сеть с кадастровым номером 47:07:0000000:73286 принадлежит АО «ТЭК СПб» на праве собственности, номер регистрации права № 47:07:1001002:453-47/055/2025-9 от 29.05.2025. Тепловые сети с кадастровыми номера 47:07:1001002:145; 47:07:1001002:188 находятся у АО «ТЭК СПб» в фактическом беститульном владении и в настоящее время организованы мероприятия по государственной регистрации права собственности. | См. приложения 3, 4
6 | Схема теплоснабжения Обосновывающие материалы Глава 1, страница 247, таблица 1.82 п. 2.2.2.1 | Скорректировать: Объем газа природного по нерегулируемым ценам в 2024 году составляет 0,24 тыс. м3
7 | Схема теплоснабжения Обосновывающие материалы Глава 1, страница 275, таблица 1.93 реквизиты документов на 2024-2026 гг. | Скорректировать реквизиты документа: Приказ ЛенРТК от 18.12.2023 №386-п (в ред. приказов от 27.12.2024 №549-п, от 19.12.2025 №530-п)