Протокол публичных слушаний

по проекту «Схема теплоснабжения

Заневского городского поселения

Всеволожского района Ленинградской области

на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)»

Место проведения публичных слушаний:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Кудрово, пр-кт. Строителей, д. 41а, помещение АМУ "Центр культуры и досуга "Кудрово".

Дата проведения: «19» мая 2026 года

Время проведения: начало слушаний -11 ч.00 м.

Окончание слушаний – 12 ч.00 м.

Способ информирования:

Постановление главы Заневского городского поселения от 04.05.2026 № 10 «О проведении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)», опубликовано в сетевом издании «Заневский вестник»: zanevkasmi.ru и размещено на официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.» 04.05.2026 г.

Уведомление о проведении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год) размещено 04.05.2026 г. на официальном сайте администрации поселения https://www.zanevkaorg.ru/, опубликовано в сетевом издании «Заневский вестник»: zanevkasmi.ru 04.05.2026 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральными законами от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 15.02.2024 №06.

Инициатор публичных слушаний:

Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Организатор публичных слушаний:

отдел ЖКХ администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Председатель публичных слушаний: начальник отдела ЖКХ администрации Заневского городского поселения Мозгалёва Л.А.

Секретарь публичных слушаний: главный специалист отдела ЖКХ администрации Заневского городского поселения Голов К.С.

Тема (вопрос) публичных слушаний: проект «Схема теплоснабжения Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)».

Участники публичных слушаний в соответствии с листом регистрации 14 (четырнадцать) человек (представители организаций):

ООО «Невская Энергетика»;

ООО «СМЭУ «Заневка»;

ООО «КЭК»

АО «ТЭК СПБ»;

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;

ООО «ТК «Северная»;

ООО «Петербургтеплоэнерго»;

ООО «ТК «Мурино»;

ПАО «ТГК-1»;

ООО «Кудровотеплосеть»;

ООО «СЕВЗАПОПТТОРГ».

Представители ООО «Невская Энергетика» представили разработанный проект «Схема теплоснабжения Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области на период до 2040 года (Актуализация на 2027 год)».

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

Замечания и предложения, поступившие в ходе сбора замечаний и предложений, были размещены на официальном сайте администрации Заневского городского поселения в сети Интернет: https://www.zanevkaorg.ru/adm/sektor-zhkh/shema-teplosnabzheniya/.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний замечания и (или) предложения поступили следующие замечания и (или) предложения:

- ООО «ТК «Северная:

В проекте планировки территории гп. Янино-1 имеются действующие технические условия на присоединение к источнику теплоснабжения ООО «ТК «Северная» перспективной застройки. При рассмотрении приоритетного варианта разработчиком схемы использован только ценовой критерий как единственного при выборе приоритетного варианта развития и присвоения статуса единой теплоснабжающей организации.

ООО «Невская Энергетика»: Постановление Правительства РФ № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" предусматривает альтернативность сценариев для развития систем централизованного теплоснабжения. В связи с обращением ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «БалтИнвестГрупп» в отношении данной территории их предложение было рассмотрено в качестве альтернативного сценария. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" выбор приоритетного варианта осуществляется на основе анализа ценовых последствий для потребителей. Нами дополнительно, помимо сценарного критерия, был проведён анализ характеристик земельных участков как существующей, так и предлагаемой котельной, что дополнило оценку по ценовому критерию. По результатам комплексного анализа действительно в качестве приоритетного признан вариант 1б (строительство новой котельной ООО «Петербургтеплоэнерго») при условии внесения изменений в планировочную документацию.

Председатель ___________________/Л.А. Мозгалёва/

(подпись)

Секретарь ______________________/К.С. Голов/

(подпись)